СНиП 5.01.09-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

Торговля и общественное питание

Полиграфическая промышленность

Речной транспорт

Мясная и молочная промышленность

Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность

Дата введения 1984-09-01

РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Минторга СССР, Госкомиздата СССР, Минречфлота РСФСР, Минмясомолпрома СССР, Минзага СССР под методическим руководством и при участии НИИЭС Госстроя СССР (канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц, инженеры Г.Б. Большов, Г.П. Санникова, С.В. Ющенко, Н.М. Кораблева, Л.А. Платонова, М.А. Жарова, И.П. Алексеенко).

ВНЕСЕНЫ НИИЭС Госстроя СССР

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования расхода строительных материалов Госстроя СССР (инженеры В.М.Фоминцева, И.Г.Жукова, Г.К.Расщупкина), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. экон. наук В.А.Королев, кандидаты техн. наук В.Л.Соколов, И.К.Ищейкина, инженеры Е.С.Агапова, А.В.Морозова).

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 19 июня 1984 г. № 94/148

С введением в действие СНиП 5.01.09-84 утрачивают силу: Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам торговли, общественного питания и полиграфической промышленности. СН 506-78; Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам речного транспорта. СН 521-79; Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам легкой, пищевой, мясной и молочной, рыбной промышленности. СН 412-78 (в части норм расхода материалов и изделий по объектам мясной и молочной промышленности); Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ  по объектам мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности и водохозяйственного строительства. СН 500-77 (в части норм расхода материалов и изделий по объектам мукомольно-крупяной и комбикормовой  промышленности); Дополнения к Нормам расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности; Нормы расхода труб на 1 млн.руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам промышленного, транспортного, сельскохозяйственного, коммунального строительства, связи, здравоохранения, просвещения, культуры и спорта и на 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий. СН 526-80 (в части норм расхода труб для объектов торговли и общественного питания, полиграфической промышленности, речного транспорта, мясной и молочной промышленности, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности).

Общая часть

1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик:

Определение потребности в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или групп должно производиться по проектно-сметной документации.

2. Нормы разработаны по рабочим чертежам и сметным нормам расхода материалов исходя из объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, принятой для разработки норм, и учитывают также затраты материалов на следующие нужды:

устройство временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая монтажную оснастку, и приспособления для оснащения рабочих бригад.

3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.

4. Нормы расхода стали определены в стали класса А-1 и марки Ст3 и учитывают расход на:

изготовление арматуры, закладных частей и деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;

изготовление стальных конструкций согласно "Перечню стальных конструкций", стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление из обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ, утвержденному Госстроем СССР;

изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);

выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, по теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и др.

Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции, за исключением объектов речного транспорта, для которых указанный расход не учтен), литья, поковок и штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке, пружинных и катковых опор под трубопроводы.

5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, перегородок, подвесных потолков, на звукоизоляцию и теплоизоляцию.

6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).

Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для бетонов сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.

7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.

Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка П (%) на марочную прочность, рассчитываемая по формуле

±П=(400−Мц)⋅0,1,

где Мц - средняя марка поставляемого цемента; 0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.

8. В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных и клеефанерных конструкций и изделий (включая встроенные шкафы), предусмотренных проектом.

Нормы расхода пиломатериалов даны для необрезных пиломатериалов.

В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог и на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий, а также расход пиломатериалов для оснований под щитовой паркет и паркетную доску.

9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного, витринного неполированного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного и стеклопакетов.

10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку зданий.

11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС, а расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями документов по проектированию и строительству и Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов.

Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий.

Нормы не учитывают расходы других видов красок и лакокрасочных материалов.

12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.

13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.

Нормы расхода нефтебитума не учитывают расход его на противокоррозионную защиту магистральных трубопроводов.

14. Нормы учитывают расход труб на:

все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, а также для защиты проводов и кабелей;

изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков и гибких компенсаторов, изогнутых из труб; фасонных соединительных деталей из стальных труб для чугунных и других напорных трубопроводов;

устройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станциях, станциях перекачки, очистных сооружениях и т.п.);

сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового и др.), а также расход водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

внутриквартальные сети при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений;

устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов;

отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ при изготовлении узлов и деталей трубопроводов.

Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод.

Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.

15. Нормы не учитывают расход труб на сооружение:

внеплощадочных сетей предприятий;

сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;

трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.

16. Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по временному и постоянному водопонижению, работ по замораживанию грунтов, а также труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВО и Т).

Нормами не учтен расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

17. Нормами не учтен расход труб тонкостенных бесшовных холоднодеформированных.

18. Потребность во всех видах труб, необходимых для сооружения внеплощадочных сетей, а также для других нужд, указанных в пп.15, 16 и 17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.

К внеплощадочным сетям относятся:

сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;

сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;

тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;

сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительного пункта предприятия;

технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и другие материалы.

19. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах средние расчетные нормы умножаются на коэффициенты, принимаемые для температуры, ближайшей к расчетной:

| Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
| --- | --- |
| -10 | 0,68 |
| -15 | 0,802 |
| -20 | 0,916 |
| -25 | 1 |
| -30 | 1,098 |
| -35 | 1,15 |
| -40 | 1,187 |
| -45 | 1,2 |
| -50 | 1,221 |

20. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов (новых и старогодных) широкой и узкой колеи для внутренних подъездных путей, а также рельсов для мостовых кранов.

В нормах железнодорожных рельсов широкой колеи учтен расход старогодных рельсов в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.

21. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.

При строительстве в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов к средним нормам применяются коэффициенты, приведенные в прил.1.

22. Нормы расхода определены для условий строительства в базисном районе (Московская обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.

При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты К изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР  и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР в 1977 г., и учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, согласно прил.2 и 3.

23. При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.

24. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.

25. Нормы определены в сметных ценах 1969 г. При пересчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г., нормы следует умножать на коэффициенты, приведенные в обязательном прил.4.

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

| № | Объекты строительства | Код | Сталь класса А-1 и марки Ст 3, т |  |  |  |  |  | Трубы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | всего | в том числе на |  |  |  |  | стальные для |  |
|  |  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы |  | строительных конструкций, т |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 359 | 252 | 19 | 53 | 2 | 33 |  | 15 |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 348 | 210 | 36 | 67 | 2 | 33 |  | - |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 415 | 212 | 47 | 123 | 3 | 30 |  | - |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 344 | 174 | 47 | 85 | 2 | 36 |  | - |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 410 | 266 | 44 | 52 | - | 48 |  | - |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 443 | 314 | 94 | 16 | 1 | 18 |  | - |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 450 | 360 | 29 | 26 | - | 35 |  | - |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 101 | 8 | 6 | 67 | - | 20 |  | - |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 282 | 223 | 14 | 25 | - | 20 |  | - |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 209 | 155 | 29 | 13 | - | 12 |  | 0,1 |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 413 | 291 | 41 | 60 | 2 | 19 |  | - |
| 12 | Рестораны | 1153 | 414 | 249 | 33 | 80 | 2 | 50 |  | 1 |
| 13 | Кафе | 1154 | 212 | 144 | 22 | 15 | 1 | 30 |  | - |
| 14 | Столовые | 1155 | 306 | 214 | 13 | 19 | 2 | 58 |  | - |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 141 | 17 | 1 | 25 | 1 | 97 |  | - |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 277 | 162 | 19 | 17 | 1 | 78 |  | - |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 396 | 250 | 34 | 72 | 1 | 39 |  | - |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 369 | 263 | 30 | 39 | - | 37 |  | 2 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 394 | 281 | 17 | 74 | 2 | 20 |  | - |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 163 | 46 | 28 | 64 | - | 25 |  | - |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 479 | 296 | 76 | 50 | 2 | 55 |  | 1 |
| 22 | 5000 т | 1163 | 307 | 166 | 31 | 85 | 1 | 24 |  | - |
| 23 | 3000 т | 1164 | 314 | 159 | 46 | 64 | 1 | 44 |  | 1 |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 550 | 309 | 28 | 120 | 4 | 89 |  | - |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 472 | 277 | 33 | 70 | 3 | 89 |  | - |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 331 | 152 | 15 | 99 | 1 | 64 |  | - |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 329 | 27 | 5 | 143 | 2 | 152 |  | - |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 380 | 230 | 53 | 77 | - | 20 |  | - |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 397 | 126 | 27 | 226 | - | 18 |  | 1 |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 640 | 487 | 38 | 100 | - | 15 |  | - |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 22 | 4 | 1 | 3 | - | 14 |  | - |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 457 | 229 | 85 | 115 | - | 28 |  | - |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 389 | 232 | 71 | 49 | 1 | 36 |  | - |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 502 | 162 | 36 | 261 | 1 | 42 |  | - |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 320 | 147 | 118 | 32 | - | 23 |  | - |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 350 | 158 | 48 | 96 | 2 | 46 |  | 0,3 |
|  | расширение | 694 | 378 | 192 | 61 | 80 | 3 | 42 |  | - |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 274 | 122 | 27 | 75 | 1 | 49 |  | - |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 263 | 64 | 21 | 132 | 2 | 44 |  | - |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 222 | 61 | 19 | 110 | 2 | 30 |  | - |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 416 | 217 | 70 | 77 | 2 | 50 |  | - |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 321 | 186 | 28 | 58 | 4 | 45 |  | 3,5 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 309 | 131 | 66 | 62 | 4 | 46 |  | - |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 280 | 179 | 33 | 30 | 6 | 32 |  | - |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 373 | 210 | 44 | 75 | 3 | 41 |  | - |
|  | расширение | 708 | 324 | 163 | 19 | 97 | 3 | 42 |  | - |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 323 | 147 | 61 | 72 | 1 | 42 |  | - |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 250 | 190 | 21 | 16 | 1 | 22 |  | - |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 626 | 367 | 92 | 121 | 2 | 44 |  | - |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | 612 | 400 | 65 | 118 | 1 | 28 |  | - |
| 49 | мельницы | 737 | 637 | 399 | 137 | 78 | 1 | 22 |  | - |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 765 | 106 | 375 | 260 | 1 | 23 |  | - |
| 51 | Сборные | 739 | 560 | 392 | 44 | 101 | 1 | 22 |  | - |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 938 | 157 | 63 | 688 | 1 | 29 |  | - |
|  | # Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 998 | 31 | 781 | 172 | 1 | 13 |  | - |
| 54 | Сборных | 753 | 532 | 417 | 29 | 66 | 1 | 19 |  | - |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 1185 | 250 | 53 | 853 | 1 | 28 |  | - |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 534 | 346 | 7 | 149 | - | 32 |  | - |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 213 | 27 | 2 | 131 | - | 53 |  | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т |  |  | Канаты стальные (трос), т |  | Рельсы, т |  |  |  | Переводы стрелочные, компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  | железнодорожные |  |  | для мостовых кранов | широкой колеи |  |  | узкой колеи |
|  |  |  |  |  |  |  | широкой колеи |  | узкой колеи |  |  |  |  |  |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 0,3 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 2,7 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 29,9 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 10,5 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 26,6 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 15,5 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 6,6 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 20,8 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 8,3 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 22,4 | - | 0,18 |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 12 | Рестораны | 1153 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 13 | Кафе | 1154 | 12,8 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 14 | Столовые | 1155 | 3 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 0,4 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | Общеcтоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 0,1 | - | - |  | 5,1 |  | - | - | - |  | - |  |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 0,6 | - | - |  | 12 |  | - | - | - |  | - |  |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 2 | 2 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 22 | 5000 т | 1163 | 1,9 | 1,7 | - |  | 22,7 |  | - | - | 0,84 |  | - |  |
| 23 | 3000 т | 1164 | 1,8 | 1,7 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 0,5 | 0,5 | - |  | 6,5 |  | - | - | 0,25 |  | - |  |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 25 | 1,4 | - |  | - |  | 0,1 | - | - |  | - |  |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 4,2 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 2,2 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | - | - | 0,2 |  | 17,8 |  | - | 0,6 | 1,6 |  | - |  |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | - | - | 0,5 |  | 2,8 |  | - | 1,3 | 2,0 |  | - |  |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 13,4 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 33 | Судостроительные предприятия | 1044 | - | - | 0,1 |  | 53,2 |  | 0,2 | 5,3 | - |  | - |  |
| 34 | Блоки цехов судостроительных предприятий | 1045 | 0,1 | - | 2,3 |  | 16,3 |  | 1,2 | 9,2 | 7,7 |  | - |  |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 0,5 | 0,5 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | расширение | 694 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 1,1 | 1,1 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 1,5 | 1,5 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 2,7 | 2,7 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 2,5 | 2,5 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 2,2 | 2,2 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 0,9 | 0,9 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 1,5 | 1,5 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 1,2 | 1,2 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | расширение | 708 | 1,2 | 1,2 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 1,7 | 1,7 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 1 | 1 | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 0,5 | 0,5 | - |  | 10 |  | - | - | - |  | - |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | - | - | - |  | 5 |  | - | - | - |  | - |  |
| 49 | мельницы | 737 | - | - | - |  | 5 |  | - | - | - |  | - |  |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 51 | Сборные | 739 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | - | - | - |  | 129 |  | - | - | 2 |  | - |  |
|  | Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 54 | Сборных | 753 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Цемент, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на |  |  |  |  |
|  |  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 1677 | 570 | 218 | 151 | 285 | 453 |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 1493 | 581 | 123 | 214 | 305 | 270 |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 2106 | 568 | 590 | 253 | 379 | 316 |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 1382 | 346 | 69 | 83 | 456 | 428 |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 1662 | 740 | 238 | 225 | 239 | 220 |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 1665 | 666 | 133 | 266 | 299 | 301 |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 1411 | 835 | 81 | 98 | 185 | 212 |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 320 | 14 | 16 | 19 | 37 | 234 |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 1299 | 719 | 85 | 24 | 290 | 181 |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 1171 | 544 | 71 | 72 | 357 | 127 |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 1510 | 533 | 273 | 185 | 188 | 331 |
| 12 | Рестораны | 1153 | 1566 | 611 | 204 | 141 | 235 | 375 |
| 13 | Кафе | 1154 | 880 | 399 | 49 | 28 | 8 | 396 |
| 14 | Столовые | 1155 | 1158 | 692 | 52 | 38 | 84 | 292 |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 194 | 64 | - | 2 | 5 | 123 |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 1133 | 394 | 202 | 118 | 134 | 285 |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 1619 | 745 | 181 | 219 | 237 | 237 |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 1810 | 861 | 331 | 276 | 174 | 168 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 1846 | 653 | 289 | 271 | 398 | 235 |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 865 | 177 | 110 | 87 | 232 | 259 |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 1824 | 620 | 182 | 384 | 382 | 256 |
| 22 | 5000 т | 1163 | 1144 | 437 | 102 | 172 | 278 | 155 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 1119 | 336 | 101 | 192 | 302 | 188 |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 1140 | 372 | 205 | 183 | 227 | 153 |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 1307 | 516 | 122 | 155 | 263 | 251 |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 1067 | 499 | 122 | 116 | 49 | 281 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 358 | 86 | 12 | 75 | 56 | 129 |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 1060 | 564 | 19 | 289 | 104 | 84 |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 426 | 256 | 9 | 100 | 45 | 16 |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 1042 | 820 | 3 | 146 | 31 | 42 |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 39 | 19 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 1373 | 769 | 65 | 164 | 169 | 206 |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 1144 | 568 | 77 | 232 | 152 | 115 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 976 | 530 | 35 | 187 | 116 | 108 |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 1376 | 436 | 23 | 690 | 137 | 90 |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 1293 | 547 | 118 | 191 | 272 | 165 |
|  | расширение | 694 | 1321 | 612 | 53 | 243 | 214 | 199 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 1162 | 404 | 122 | 94 | 300 | 242 |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 903 | 338 | 79 | 160 | 169 | 157 |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 803 | 204 | 56 | 129 | 129 | 285 |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 1446 | 426 | 197 | 303 | 240 | 280 |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 1062 | 499 | 56 | 198 | 143 | 166 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 1073 | 491 | 8 | 213 | 187 | 174 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 1228 | 509 | 203 | 105 | 67 | 344 |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 1121 | 446 | 78 | 216 | 193 | 188 |
|  | расширение | 708 | 871 | 388 | 47 | 117 | 160 | 159 |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 1274 | 491 | 13 | 297 | 252 | 221 |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 762 | 339 | 57 | 96 | 120 | 150 |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 1753 | 1143 | 8 | 344 | 111 | 147 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | 1423 | 758 | 2 | 392 | 224 | 47 |
| 49 | мельницы | 737 | 1296 | 664 | 12 | 350 | 171 | 99 |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 1749 | 210 | 51 | 904 | 377 | 207 |
| 51 | Сборные | 739 | 1665 | 1330 | 12 | 90 | 155 | 78 |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 900 | 375 | 79 | 194 | 156 | 96 |
|  | # Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 3018 | 80 | 2 | 2587 | 177 | 172 |
| 54 | Сборных | 753 | 1693 | 1404 | 2 | 154 | 80 | 53 |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 1107 | 549 | 96 | 179 | 199 | 84 |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 771 | 533 | 4 | 22 | 167 | 45 |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 648 | 57 | 10 | 4 | 306 | 271 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, м3 | Сборный бетон, м3 | Монолитный железобетон, м3 | Монолитный бетон, м3 | Раствор, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 2351 | 864 | 640 | 1147 | 1827 |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 1859 | 445 | 813 | 1301 | 1118 |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 2010 | 2091 | 895 | 1378 | 1156 |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 1344 | 290 | 331 | 1781 | 1650 |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 2300 | 948 | 820 | 1002 | 863 |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 2297 | 482 | 906 | 1008 | 1039 |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 2342 | 359 | 369 | 979 | 962 |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 103 | 75 | 71 | 179 | 856 |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 1999 | 321 | 102 | 1462 | 661 |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 1990 | 374 | 253 | 1963 | 547 |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 2047 | 1006 | 670 | 691 | 1203 |
| 12 | Рестораны | 1153 | 2229 | 740 | 488 | 842 | 1431 |
| 13 | Кафе | 1154 | 1261 | 258 | 117 | 34 | 1756 |
| 14 | Столовые | 1155 | 1494 | 205 | 142 | 524 | 1328 |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 200 | 2 | 8 | 27 | 791 |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 1044 | 731 | 489 | 682 | 1032 |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 2661 | 790 | 897 | 1000 | 887 |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 2937 | 1396 | 1419 | 607 | 596 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 2171 | 1038 | 920 | 1419 | 785 |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 611 | 422 | 326 | 1224 | 963 |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 2196 | 632 | 1316 | 1313 | 926 |
| 22 | 5000 т | 1163 | 1237 | 455 | 642 | 1170 | 668 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 1223 | 350 | 702 | 1089 | 660 |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 1526 | 856 | 744 | 1027 | 730 |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 1587 | 457 | 639 | 1273 | 1209 |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 1421 | 499 | 430 | 229 | 1098 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 279 | 63 | 226 | 289 | 609 |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 1544 | 73 | 1034 | 420 | 282 |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 632 | 14 | 322 | 185 | 70 |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 2402 | 8 | 436 | 86 | 117 |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 69 | 8 | 22 | 39 | 49 |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 2102 | 220 | 619 | 763 | 860 |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 1533 | 276 | 717 | 635 | 461 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 1458 | 114 | 788 | 530 | 611 |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 1335 | 85 | 2788 | 704 | 441 |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 1375 | 379 | 578 | 953 | 640 |
|  | расширение | 694 | 1686 | 256 | 856 | 1017 | 1033 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 1100 | 445 | 332 | 1496 | 1053 |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 1078 | 336 | 568 | 898 | 833 |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 618 | 289 | 473 | 564 | 1361 |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 1377 | 986 | 1122 | 1119 | 1300 |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 1522 | 296 | 704 | 760 | 880 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 1325 | 33 | 752 | 691 | 862 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 1582 | 718 | 468 | 241 | 1269 |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 1491 | 402 | 945 | 965 | 1054 |
|  | расширение | 708 | 1205 | 176 | 487 | 705 | 689 |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 1530 | 64 | 989 | 1258 | 1177 |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 1130 | 307 | 384 | 593 | 852 |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 2990 | 43 | 1069 | 540 | 655 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | 2657 | 10 | 1702 | 1081 | 208 |
| 49 | мельницы | 737 | 2352 | 61 | 1344 | 830 | 533 |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 745 | 270 | 5102 | 2006 | 1098 |
| 51 | Сборные | 739 | 3169 | 67 | 402 | 823 | 419 |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 1180 | 430 | 863 | 823 | 480 |
|  | # Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 284 | 9 | 12234 | 940 | 1420 |
| 54 | Сборных | 753 | 3372 | 10 | 685 | 426 | 282 |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 1726 | 490 | 796 | 1065 | 448 |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 1979 | 21 | 106 | 990 | 404 |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 206 | 49 | 23 | 1633 | 1766 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Лесоматериалы круглые, м3 | Пиломатериалы, м3 | Плиты древесноволокнистые, м3 |  |  | Плиты древесностружечные, м3 | Фанера клееная, м3 | Изделия деревянные для паркетных покрытий (паркет), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | твердые (включая полутвердые и сверхтвердые) | изоляционные | изоляционно-отделочные |  |  |  |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 26 | 210 | 1163 | - | - | - | 1,9 | - |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 36 | 206 | 896 | 1 | - | 2,6 | - | - |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 69 | 315 | 1010 | - | - | - | - | - |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 63 | 240 | 1172 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 42 | 218 | 838 | 320 | - | 11,4 | 1,6 |  |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 40 | 204 | 754 | - | - | 6 | - | - |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 47 | 203 | 543 | 178 | - | 17,3 | 1,3 | - |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 61 | 255 | 798 | 14 | 12 | 23,5 | - | 1010 |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 38 | 159 | 1285 | - | - | - | - | 170 |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 38 | 657 | 1402 | - | - | - | - | - |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 59 | 271 | 685 | - | - | 72 | - | 1681 |
| 12 | Рестораны | 1153 | 43 | 352 | 1271 | 70 | - | 11 | - | 1999 |
| 13 | Кафе | 1154 | 38 | 189 | 1068 | - | - | - | - | - |
| 14 | Столовые | 1155 | 38 | 299 | 1363 | 2047 | - | - | - | - |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 38 | 267 | 2009 | - | - | - | - | 86 |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 38 | 215 | 1413 | - | - | - | - | 658 |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 38 | 232 | 690 | 192 | 15 | 0,6 | 0,1 | - |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 41 | 222 | 578 | 130 | 11 | 1,6 | - | - |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 38 | 223 | 1033 | - | - | - | - | - |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 39 | 170 | 374 | - | - | - | - | - |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 52 | 376 | 364 | - | - | - | - | - |
| 22 | 5000 т | 1163 | 47 | 251 | 248 | - | - | 2,2 | 0,3 | 87 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 40 | 249 | 406 | - | - | 2,1 | 0,1 | - |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 58 | 100 | 18 | 176 | - | 1,0 | - | - |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 62 | 234 | 934 | - | 3 | 3,5 | - | 1056 |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 62 | 205 | 801 | - | - | 0,6 | - | 455 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 68 | 201 | 743 | - | - | - | - | 819 |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 91 | 186 | 168 | 2 | - | - | - | - |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 181 | 165 | 18 | - | - | - | - | - |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 61 | 172 | 10 | - | - | - | - | - |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 34 | 60 | 10 | - | - | - | - | - |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 88 | 226 | 1699 | 798 | - | 213 | 1,3 | 285 |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 72 | 213 | 231 | 1 | 89 | - | - | 36 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 106 | 248 | 684 | - | - | 1 | - | - |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 65 | 184 | 27 | - | - | - | - | - |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 74 | 419 | 404 | 17 | - | - | - | 106 |
|  | расширение | 694 | 91 | 367 | 731 | - | - | - | - | 102 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 58 | 495 | 20 | - | - | - | - | - |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 36 | 283 | 20 | - | - | - | - | - |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 65 | 425 | 406 | - | - | - | - | - |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 106 | 420 | 20 | - | 100 | - | - | - |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 56 | 244 | 749 | - | - | 24 | 0,3 | 119 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 67 | 282 | 379 | - | - | 8 | 1 | 11 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 112 | 362 | 1279 | - | - | 1 | 1,7 | - |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 58 | 504 | 20 | - | - | - | - | - |
|  | расширение | 708 | 71 | 205 | 666 | - | - | - | 2,5 | - |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 42 | 436 | 20 | - | - | - | - | - |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 95 | 291 | 33 | - | - | - | - | - |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 53 | 157 | 17 | - | - | - | 2,4 | - |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | 53 | 199 | 17 | - | - | - | - | - |
| 49 | мельницы | 737 | 52 | 167 | 17 | - | - | - | - | - |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 60 | 612 | 16 | - | - | - | 2,1 | - |
| 51 | Сборные | 739 | 66 | 179 | 90 | 5 | - | - | 0,5 | - |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 82 | 337 | 485 | - | - | - | - | - |
|  | # Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 61 | 917 | 16 | - | - | - | - | - |
| 54 | Сборных | 753 | 41 | 95 | 16 | - | - | - | - | - |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 79 | 263 | 58 | - | - | - | - | - |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 59 | 432 | 15 | - | - | - | - | - |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 928 | 1806 | 15 | - | - | - | - | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Стекло оконное, м2 | Стекло профильное строительное, м2 | Блоки стеклянные пустотелые, м2 | Стекло листовое полированное витринное, м2 | Линолеум (рулоны и плитки), м2 | Плитки керамические, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | для полов | глазурованные для внутренней облицовки стен | кислотоупорные и термокислотоупорные |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 488 | 54 | - | 1291 | 969 | 2999 | 3882 | - |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 203 | - | - | 1321 | 1078 | 2944 | 13535 | - |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 526 | - | - | 2218 | 519 | 812 | 2172 | - |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 445 | - | - | 1891 | 789 | 6403 | 5611 | - |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 327 | - | 45 | 1208 | 433 | 1445 | 1398 | - |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 153 | - | - | 2068 | 832 | 3531 | 2535 | - |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 804 | - | 130 | 588 | 288 | 3764 | 370 | - |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 282 | - | - | 1184 | 344 | 1462 | 976 | - |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 230 | - | - | 1436 | 1265 | 2720 | 2629 | - |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 196 | - | 534 | 286 | 244 | 3930 | 2744 | 377 |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 678 | - | - | 1277 | 731 | 3071 | 2444 | - |
| 12 | Рестораны | 1153 | 961 | - | - | 2399 | 163 | 2833 | 3701 | - |
| 13 | Кафе | 1154 | 162 | - | - | 1015 | 293 | 2493 | 7156 | - |
| 14 | Столовые | 1155 | 1255 | - | 10 | 230 | 2275 | 3710 | 3465 | - |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 108 | - | - | - | 631 | 727 | 4678 | - |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 1340 | 70 | - | - | 975 | 4122 | 5799 | - |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 748 | - | 27 | 72 | 767 | 568 | 780 | 299 |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 795 | 59 | 41 | 4 | 932 | 579 | 957 | 160 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 444 | - | - | - | 1322 | 396 | 640 | - |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 240 | - | - | 159 | 37 | 670 | - | - |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 629 | - | 54 | - | 521 | 675 | 622 | 11 |
| 22 | 5000 т | 1163 | 455 | - | 88 | - | 406 | 545 | 536 | 80 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 604 | - | 98 | - | 440 | 737 | 1026 | 179 |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 1380 | - | 223 | - | 982 | 754 | 1190 | 247 |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 2222 | 611 | - | - | 464 | 1209 | 1562 | 48 |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 2028 | - | 82 | - | 670 | 871 | 1187 | 476 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 175 | 4 | - | - | 364 | 5183 | 668 | 290 |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 367 | 1 | 4 | 1 | 118 | 221 | 221 | - |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 71 | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 71 | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 360 | - | 1 | 1233 | 824 | 1156 | 596 | 9 |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 289 | 8 | 5 | 18 | 220 | 457 | 224 | 9 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 1079 | 170 | - | - | 265 | 631 | 588 | 30 |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 538 | - | 14 | - | 189 | 416 | 490 | - |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 901 | - | 21 | - | 421 | 514 | 1547 | 927 |
|  | расширение | 694 | 1020 | - | 48 | - | 652 | 737 | 2188 | 2270 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 977 | - | - | - | - | 3944 | 2563 | - |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 494 | - | - | - | - | 669 | 145 | - |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 281 | - | - | - | 354 | 404 | 361 | - |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 2060 | - | - | - | 704 | 751 | 1747 | 826 |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 923 | 74 | - | 8 | 483 | 727 | 3878 | 1703 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 713 | - | - | - | 302 | 396 | 2740 | 307 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 892 | - | 65 | 21 | 963 | 1438 | 2335 | 935 |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 1657 | - | - | - | 107 | 3345 | 1144 | - |
|  | расширение | 708 | 706 | - | - | - | 108 | 526 | 2137 | 47 |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 1083 | - | - | - | 122 | 1691 | 1242 | - |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 2036 | - | - | - | 92 | 1581 | 1277 | - |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 594 | 4 | 33 | 14 | 122 | 241 | 63 | 428 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | 1748 | - | - | 10 | 74 | 300 | - | 1278 |
| 49 | мельницы | 737 | 1533 | 47 | 51 | 57 | 87 | 766 | - | 3993 |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 304 | - | - | - | - | 159 | 143 | - |
| 51 | Сборные | 739 | 240 | - | 196 | - | 94 | 66 | 130 | - |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 443 | - | 141 | - | 549 | 108 | 163 | 25 |
|  | Расширение элеваторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 86 | - | 502 | - | - | 3 | 5 | - |
| 54 | Сборных | 753 | 103 | - | 167 | - | - | 4 | 6 | - |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 230 | - | 178 | - | - | - | - | - |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 239 | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 610 | - | - | - | - | 3 | 5 | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Нефтебитум, т |  |  |  | Олифа, кг |  | Белила густотертые, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | из расхода "всего" битум строительный твердых марок |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  |  |  |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 116 | 1 | 45 | - | 2328 | 104 | 2412 | 120 |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 160 | 2 | 14 | - | 665 | 57 | 1782 | 63 |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 303 | 3 | 80 | - | 2800 | 120 | 3768 | 132 |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 238 | 2 | 30 | - | 2266 | 79 | 1513 | 87 |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 144 | 7 | 17 | - | 2705 | 77 | 1443 | 86 |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 95 | 1 | 19 | - | 2634 | 51 | 1501 | 56 |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 75 | 1 | 27 | - | 1608 | 168 | 1244 | 188 |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 68 | 2 | 10 | - | 3226 | - | 1973 | - |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 60 | - | 15 | - | 1302 | 188 | 1094 | 209 |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 195 | 2 | 1 | - | 1249 | 177 | 907 | 194 |
|  | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 169 | 3 | 49 | - | 1573 | 37 | 1444 | 41 |
| 12 | Рестораны | 1153 | 126 | 2 | 31 | - | 3124 | 246 | 1469 | 273 |
| 13 | Кафе | 1154 | 143 | - | 24 | - | 1091 | 297 | 1051 | 331 |
| 14 | Столовые | 1155 | 118 | 7 | 9 | - | 1021 | 120 | 622 | 134 |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 11 | 1 | 4 | - | 11447 | 146 | 5046 | 162 |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 138 | 2 | 1 | - | 1923 | 104 | 2158 | 115 |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 208 | 7 | 48 | 1 | 1532 | 157 | 942 | 172 |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 149 | 4 | 18 | 4 | 2081 | 97 | 1522 | 106 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 436 | - | 238 | - | 1258 | 78 | 1135 | 86 |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 279 | 12 | 12 | - | 1555 | 213 | 1404 | 234 |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 494 | 12 | 158 | - | 739 | 82 | 612 | 90 |
| 22 | 5000 т | 1163 | 471 | 10 | 121 | 4 | 761 | 68 | 436 | 75 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 367 | 7 | 103 | - | 1197 | 53 | 689 | 58 |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 102 | 4 | 31 | 2 | 2796 | 57 | 2048 | 64 |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 181 | 3 | 54 | 1 | 2027 | 38 | 1334 | 42 |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 51 | 6 | 9 | - | 1105 | 3 | 552 | - |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 22 | - | 2 | - | 2425 | - | 1506 | - |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 116 | - | 3 | - | 618 | 8 | 327 | 8 |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 4 | - | - | - | 560 | 135 | 169 | - |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 47 | - | - | - | 242 | - | 100 | - |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 2 | - | - | - | 242 | - | 100 | - |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 209 | - | 12 | - | 1280 | - | 607 | - |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 215 | - | 5 | - | 1102 | 69 | 796 | 76 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 150 | 5 | 33 | - | 901 | 162 | 557 | 187 |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 220 | - | - | - | 913 | - | 531 | - |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 355 | 1,5 | 48 | 0,5 | 1219 | 14 | 624 | 15 |
|  | расширение | 694 | 198 | 5,4 | 27 | 1,9 | 1586 | 12 | 950 | 14 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 345 | 0,8 | 48 | - | 3460 | 54 | 2501 | 60 |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 649 | 1 | 91 | - | 3538 | 194 | 3113 | 216 |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 361 | 4 | 65 | 1 | 1198 | 213 | 752 | 226 |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 273 | 3,5 | 38 | 1,2 | 2074 | 141 | 1715 | 163 |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 217 | 1,3 | 56 | 0,6 | 957 | 25 | 761 | 28 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 116 | 8 | 10 | - | 1050 | 228 | 603 | 253 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 223 | 7 | 31 | - | 1053 | 314 | 806 | 349 |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 432 | 3,1 | 60 | - | 2032 | 95 | 1554 | 105 |
|  | расширение | 708 | 107 | 3 | 21 | - | 522 | 93 | 302 | 103 |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 366 | 2,3 | 51 | - | 2502 | 18 | 1807 | 20 |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 332 | 1,2 | 46 | 0,2 | 2502 | 46 | 2060 | 52 |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 38 | 0,7 | 10 | - | 670 | 18 | 690 | 20 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | 138 | 0,6 | 43 | - | 1312 | 44 | 1742 | 49 |
| 49 | мельницы | 737 | 34 | 0,5 | 9 | - | 1306 | 26 | 1680 | 29 |
|  | Элеваторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 206 | 1 | 52 | - | 1112 | 29 | 388 | 32 |
| 51 | Сборные | 739 | 110 | 0,9 | 24 | - | 641 | 9 | 272 | 10 |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 157 | 0,7 | 7 | - | 797 | 22 | 325 | 24 |
|  | Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 363 | 0,8 | 104 | - | 1182 | 15 | 721 | 16 |
| 54 | Сборных | 753 | 45 | 1 | 18 | - | 357 | 13 | 137 | 14 |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 140 | 1 | 5 | - | 834 | 20 | 329 | 22 |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 376 | 0,3 | 89 | - | 695 | 10 | 181 | 12 |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 455 | 0,4 | 108 | - | 655 | 6 | 502 | 7 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Листы асбестоцементные, тыс. условных плиток |  |  |  | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | из расхода "всего" конструктивные |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | из расхода "всего" материалы с применением фольги |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 8,1 | - | - | - |  | 41,5 | 0,8 | - | - |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 16,46 | - | - | - |  | 44 | 1,49 | - | - |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 1,47 | - | - | - |  | 46,08 | - | - | - |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 11,17 | - | 9,7 | - |  | 39,71 | 1,2 | - | - |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 22,43 | - | - | - |  | 24,95 | 1,02 | - | - |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 3,92 | - | 0,15 | - |  | 15,47 | 0,9 | - | - |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 29,08 | - | 5,01 | - |  | 28,16 | 0,14 | - | - |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 18 | - | 1,7 | - |  | 3,8 | 0,9 | - | - |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 1,47 | - | - | - |  | 27,42 | 0,3 | - | - |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 70,06 | - | 34,75 | - |  | 36,51 | 0,2 | - | - |
|  | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 9,02 | - | - | - |  | 27,33 | 1,2 | - | - |
| 12 | Рестораны | 1153 | 0,16 | - | - | - |  | 30,3 | 0,7 | - | - |
| 13 | Кафе | 1154 | 24,17 | - | - | - |  | 18,02 | 0,48 | - | - |
| 14 | Столовые | 1155 | 27,27 | - | 25,39 | - |  | 34,24 | 5,07 | - | - |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 1,47 | - | - | - |  | 4,83 | 0,53 | - | - |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 1,47 | - | - | - |  | 43,14 | 0,55 | - | - |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 42,78 | 0,38 | 22,84 | - |  | 46,33 | 1,38 | - | - |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 24,22 | - | 20,23 | - |  | 48,29 | 1 | - | - |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 173,04 | - | 33,04 | - |  | 41,21 | 0,3 | - | - |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 8,95 | - | 3,09 | - |  | 28,48 | 3,49 | - | - |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 1,47 | - | - | - |  | 33,5 | 2,5 | - | - |
| 22 | 5000 т | 1163 | 4,07 | - | 1,3 | - |  | 31,33 | 2,11 | 0,25 | 0,25 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 1,87 | - | 0,4 | - |  | 29,9 | 2 | - | - |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 7,3 | - | 5,8 | - |  | 21,9 | 0,9 | - | - |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 8,5 | - | - | - |  | 15,4 | 1,5 | - | - |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 10,4 | - | 8,7 | - |  | 9,4 | 0,7 | - | - |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 4,5 | - | 3,1 | - |  | 5,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 1,8 | - | 1,2 | - |  | 9,6 | 0,2 | - | - |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 0,2 | - | - | - |  | 1,8 | - | - | - |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 1,6 | - | - | - |  | 1,8 | - | - | - |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 1,6 | - | - | - |  | 1,4 | 0,3 | - | - |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 5,6 | - | - | - |  | 16,6 | - | - | - |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 2,9 | - | 0,1 | - |  | 11,2 | 0,3 | - | - |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 4,5 | - | 0,1 | - |  | 22,2 | 0,7 | - | - |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 5,4 | - | 3,8 | - |  | 13,4 | - | - | - |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 11,9 | - | 6,9 | - |  | 35,4 | 1,7 | 0,8 | 0,8 |
|  | расширение | 694 | 9,6 | - | 8,1 | - |  | 32,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 5,7 | - | - | - |  | 75,1 | 1,2 | - | - |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 13,9 | - | 9,9 | - |  | 60,3 | 2,0 | - | - |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 1,7 | - | 0,3 | - |  | 25,2 | 7,7 | 0,7 | 0,7 |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 2,8 | - | 1,7 | - |  | 38,4 | 4,0 | - | - |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 5,8 | - | 1,5 | - |  | 25,7 | 2,1 | - | - |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 3 | - | 1,5 | - |  | 23,9 | 4,2 | - | - |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 15,5 | - | 3,8 | - |  | 25 | 9,7 | - | - |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 16,5 | - | 12,5 | - |  | 50,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
|  | расширение | 708 | 2,8 | - | - | - |  | 19,3 | 0,5 | - | - |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 5,7 | - | - | - |  | 38,2 | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 4,9 | - | - | - |  | 31,2 | 1,2 | - | - |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 1,81 | - | 0,28 | - |  | 5,3 | 0,5 | - | - |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | 1,44 | - | - | - |  | 18,4 | 0,4 | - | - |
| 49 | мельницы | 737 | 1,44 | - | - | - |  | 5,3 | 1,3 | - | - |
|  | Элеваторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 10,24 | - | 7,75 | - |  | 10,0 | 0,5 | - | - |
| 51 | Сборные | 739 | 5,54 | - | 3,88 | - |  | 7,5 | 0,4 | - | - |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 3,3 | - | 1,3 | - |  | 9,3 | 0,7 | - | - |
|  | Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 6,37 | - | 3,88 | - |  | 15,3 | 0,3 | - | - |
| 54 | Сборных | 753 | 12 | - | 10,34 | - |  | 11,0 | 0,6 | - | - |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 18,6 | - | 17,2 | - |  | 5,6 | 0,5 | - | - |
|  | Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 620,06 | - | 616,77 | - |  | 1,5 | 0,4 | - | - |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 664,84 | - | 661,55 | - |  | 1,5 | 0,3 | - | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Изделия из пластмасс, кг |  | Вата минеральная, м3 |  | Вата стеклянная, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 381 | - | 22 | - | - | - |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 172 | - | 23 | - | - | - |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | - | - | 8 | - | - | - |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | - | - | 30 | - | - | - |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 2 | - | 14 | - | - | - |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 146 | - | 8 | - | - | - |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | - | - | 12 | - | - | - |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | - | - | 190 | - | - | - |
| 9 | Торговые центры | 1150 | - | - | 8 | - | - | - |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | - | - | 35 | - | - | - |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | - | - | 20 | - | - | - |
| 12 | Рестораны | 1153 | - | - | 203 | - | - | - |
| 13 | Кафе | 1154 | - | - | 8 | - | - | - |
| 14 | Столовые | 1155 | - | - | 103 | - | - | - |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 166 | - | 8 | - | - | - |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 165 | - | 8 | - | - | - |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 962 | 702 | 9 | - | 2 | - |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 183 | - | 11 | - | 3 | - |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | - | - | 8 | - | - | - |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | - | - | 8 | - | - | - |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 1830 | 1830 | 8 | - | - | - |
| 22 | 5000 т | 1163 | 42565 | 1556 | 8 | - | - | - |
| 23 | 3000 т | 1164 | 28028 | 1145 | 29 | - | - | - |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | - | - | 16 | - | - | - |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 7526 | - | 13 | 6 | - | - |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 20 | - | 5 | - | 50 | 50 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 2730 | 2312 | 5 | - | - | - |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | - | - | 5 | - | - | - |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | - | - | 4 | - | - | - |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | - | - | 4 | - | - | - |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 105 | - | 20 | - | - | - |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 90 | - | 6 | - | - | - |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 86 | - | 10 | 17 | 6 | 6 |
| 35 | Другие объекты речного транспорта и инженерные сети | 1046 | - | - | 4 | - | - | - |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 408 | 400 | - | - | - | - |
|  | расширение | 694 | 23218 | 1145 | 2 | 2 | - | - |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 320 | 320 | - | - | - | - |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 4000 | 4000 | 17 | - | - | - |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 51254 | 9437 | - | - | - | - |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 3080 | 3080 | - | - | - | - |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 585 | 505 | - | - | - | - |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 2320 | 2320 | - | - | - | - |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 6280 | 6280 | - | - | - | - |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 4040 | 4040 | 16 | - | - | - |
|  | расширение | 708 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 2080 | 2080 | 8 | - | - | - |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 78 | 78 | 15 | - | - | - |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | - | - | 8 | 3 | - | - |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | - | - | 5 | - | - | - |
| 49 | мельницы | 737 | - | - | 5 | - | - | - |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | - | - | 5 | - | - | - |
| 51 | Сборные | 739 | - | - | 6 | - | - | - |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | - | - | 5 | - | 0,2 | 0,2 |
|  | # Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | - | - | 599 | - | - | - |
| 54 | Сборных | 753 | - | - | 5 | - | - | - |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | - | - | 5 | - | - | - |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | - | - | 5 | - | - | - |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | - | - | 5 | - | - | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Изделия тепло и звукоизоляционные, м3 |  |  |  |  | Плиты фибролитовые и арболитовые, м2 | Штукатурка сухая гипсовая (листы гипсовые обшивочные), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из стекловолокна и стекловаты |  | из минеральной ваты |  | полуцилиндры асбестоцементные, тыс. м2 |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  |  |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | - | - | 295 | 67 | - | 8 | 14 |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | - | - | 242 | 49 | - | 2811 | 1012 |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | - | - | 61 | 32 | - | 8 | 14 |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | - | - | 332 | 70 | - | 8 | 918 |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 1 | 1 | 177 | 64 | - | 28 | 609 |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | - | - | 47 | 47 | - | 16 | 1428 |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | - | - | 75 | 27 | - | 8 | 806 |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | - | - | 99 | 37 | - | 8 | 180 |
| 9 | Торговые центры | 1150 | - | - | 52 | 52 | - | 8 | 14 |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 790 | - | 194 | 22 | - | 8 | 14 |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | - | - | 180 | 103 | - | 8 | 14 |
| 12 | Рестораны | 1153 | - | - | 139 | 109 | - | 8 | 14 |
| 13 | Кафе | 1154 | - | - | 265 | 95 | - | 8 | 14 |
| 14 | Столовые | 1155 | 1 | 1 | 152 | 72 | - | 8 | 14 |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 2 | 2 | 37 | 37 | - | 8 | 14 |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | - | - | 400 | 100 | - | 8 | 14 |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 1 | 1 | 153 | 22 | - | 504 | 19 |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 2 | 1 | 181 | 18 | - | 9 | 14 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | - | - | 869 | 34 | - | 8 | 2601 |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | - | - | 150 | 20 | - | 8 | 14 |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 5 | 5 | 1547 | 67 | - | 8 | 124 |
| 22 | 5000 т | 1163 | 2,4 | 0,3 | 22 | 22 | - | 8 | 14 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 3 | 3 | 33 | 20 | - | 8 | 14 |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | - | - | 86 | 80 | - | 11 | 14 |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | - | - | 76 | 42 | - | 8 | 14 |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 27 | - | 173 | 70 | - | 8 | 174 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | - | - | 56 | 41 | - | 11 | 14 |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | - | - | 27 | 7 | - | 10 | 62 |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | - | - | - | - | - | 8 | 14 |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | - | - | - | - | - | 7 | 12 |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | - | - | - | - | - | 7 | 12 |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | - | - | 50 | - | - | 8 | - |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 1 | 1 | 39 | 32 | 1 | 9 | 94 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 10 | 10 | 17 | 8 | - | 141 | 43 |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | - | - | 13 | - | - | 13 | 869 |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 30 | 30 | 91 | 18 | 0,1 | 8 | 6 |
|  | расширение | 694 | - | - | 43 | 29 | - | 8 | 6 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | - | - | 1660 | 65 | - | 8 | 6 |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | - | - | 2357 | 62 | - | 8 | 6 |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | - | - | 44 | 22 | - | 42 | 6 |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | - | - | 60 | 60 | - | 8 | 6 |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 28 | 28 | 367 | 80 | - | 8 | 6 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | - | - | 433 | 42 | - | 8 | 6 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | - | - | 221 | 89 | - | 8 | 6 |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 41 | 41 | 58 | 58 | 0,3 | 8 | 6 |
|  | расширение | 708 | - | - | 81 | 56 | - | 8 | 6 |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 15 | 15 | 436 | 40 | - | 8 | 6 |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 12 | 12 | 66 | 57 | - | 306 | 37 |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 6 | 6 | 44 | 39 | 0,2 | 8 | 14 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | - | - | 17 | 15 | - | 8 | 14 |
| 49 | мельницы | 737 | - | - | 38 | 37 | - | 8 | 14 |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 5 | 5 | 36 | 36 | - | 8 | 14 |
| 51 | Сборные | 739 | 3 | 3 | 25 | 23 | 0,3 | 8 | 14 |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | - | - | 33 | 27 | - | 8 | 14 |
|  | # Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 7 | 7 | 30 | 30 | - | 8 | 14 |
| 54 | Сборных | 753 | - | - | 27 | 27 | - | 8 | 14 |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 5 | 5 | 27 | 20 | - | 8 | 14 |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | 8 | 14 |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | 8 | 14 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Кирпич строительный, тыс. шт. | Камень бутовый, м3 | Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных смесей, м3 | Заполнители пористые, м3 | Песок строительный природный, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 666 | 81 | 6489 | - | 11265 |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 624 | 47 | 4447 | 6 | 6051 |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 560 | 178 | 7058 | - | 7287 |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 1318 | - | 4333 | - | 5979 |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 361 | - | 4864 | 61 | 3842 |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 478 | - | 6521 | - | 3733 |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 443 | 37 | 2057 | - | 2347 |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 249 | - | 450 | 11 | 1226 |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 475 | 92 | 3312 | 826 | 5143 |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 429 | - | 680 | - | 1234 |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 596 | - | 7136 | - | 3066 |
| 12 | Рестораны | 1153 | 475 | - | 7488 | - | 4010 |
| 13 | Кафе | 1154 | 1193 | - | 3177 | - | 3336 |
| 14 | Столовые | 1155 | 447 | 61 | 1230 | 159 | 4436 |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 492 | - | 193 | - | 1003 |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 566 | - | 2845 | 503 | 1947 |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 235 | 11 | 4889 | 509 | 5096 |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 351 | 7 | 5906 | 2172 | 4145 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 457 | - | 6591 | - | 6035 |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 215 | - | 3159 | - | 2150 |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 579 | - | 5183 | - | 7551 |
| 22 | 5000 т | 1163 | 376 | 74 | 4881 | 1011 | 6297 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 363 | - | 4351 | - | 5532 |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 376 | 137 | 3410 | - | 3086 |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 846 | 17 | 3737 | - | 4794 |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 617 | 15 | 2477 | - | 3499 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 347 | 15 | 802 | 49 | 820 |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 197 | 1078 | 3264 | 47 | 1585 |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 13 | 15 | 3940 | 674 | 2183 |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 12 | 4512 | 7426 | - | 1750 |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 12 | 13 | 152 | - | 126 |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 534 | 15 | 814 | - | 518 |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 208 | 239 | 4951 | 33 | 2876 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 522 | 17 | 3240 | 141 | 2587 |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 390 | 541 | 9202 | - | 4665 |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 531 | - | 4778 | - | 5266 |
|  | расширение | 694 | 741 | 17 | 4228 | 595 | 4085 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 1202 | 153 | 4005 | - | 3841 |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 897 | 182 | 4253 | - | 3325 |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 348 | 9 | 3145 | 154 | 3600 |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 1019 | 507 | 5138 | - | 5538 |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 615 | 9 | 3481 | - | 3912 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 404 | 11 | 3259 | - | 3232 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 281 | 9 | 3429 | 278 | 3512 |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 820 | 90 | 7125 | - | 7269 |
|  | расширение | 708 | 289 | 9 | 2954 | 183 | 3064 |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 889 | 126 | 5466 | - | 5448 |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 1492 | 123 | 5212 | - | 6256 |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 263 | 15 | 4140 | - | 4221 |
| 48 | Комбикормовые заводы | 736 | 874 | 15 | 4360 | - | 4932 |
| 49 | Мельницы | 737 | 302 | 15 | 3670 | - | 3568 |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 280 | 480 | 11432 | - | 9327 |
| 51 | Сборные | 739 | 188 | 32 | 4375 | - | 4395 |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 416 | 92 | 10135 | - | 7090 |
|  | # Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 179 | 140 | 13190 | - | 9738 |
| 54 | Сборных | 753 | 73 | 18 | 3710 | - | 3366 |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 258 | 76 | 6630 | - | 4260 |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 456 | 66 | 10908 | - | 10361 |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 1064 | 14 | 11798 | - | 11586 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Известь строительная, т | Известь технологическая для производства силикатобетонных изделий, т | Блоки дверные в сборе, м2 | Блоки оконные в сборе, м2 | Доски для чистых полов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 255 | - | 891 | 173 | 2 |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 88 | - | 225 | 40 | 2 |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 1671 | - | 548 | 408 | 2 |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 173 | - | 626 | 194 | 2 |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 1207 | - | 460 | 155 | 2 |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 104 | - | 418 | 36 | 5 |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 111 | - | 326 | 40 | 2 |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 91 | - | 386 | 64 | 2 |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 3 | - | 676 | 93 | 2 |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 2 | - | 633 | 116 | 2 |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 48 | - | 657 | 392 | 2 |
| 12 | Рестораны | 1153 | 67 | - | 728 | 523 | 2 |
| 13 | Кафе | 1154 | 1 | - | 572 | 82 | 2 |
| 14 | Столовые | 1155 | 444 | - | 710 | 824 | 2 |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 79 | - | 10 | 28 | 103 |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 115 | - | 543 | 120 | 2 |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 27 | - | 379 | 494 | 5 |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 34 | - | 268 | 400 | 10 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 64 | - | 478 | 241 | 4 |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 1 | - | 169 | 160 | 2 |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 123 | - | 182 | 362 | 5 |
| 22 | 5000 т | 1163 | 46 | - | 182 | 238 | 3 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 38 | - | 208 | 315 | 3 |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 89 | - | 184 | 14 | 6 |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 65 | - | 508 | 720 | 2 |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 47 | - | 489 | 518 | 2 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 132 | - | 389 | 73 | 2 |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 34 | - | 104 | 252 | 7 |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 8 | - | 11 | 14 | 2 |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 7 | - | 10 | 12 | 2 |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 7 | - | 10 | 12 | 2 |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 109 | - | 351 | 149 | 9 |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 56 | 38 | 126 | 165 | 6 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 47 | 14 | 184 | 137 | 9 |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 33 | - | 219 | 407 | 15 |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 110 | - | 213 | 328 | 37 |
|  | расширение | 694 | 126 | - | 377 | 508 | 2 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 101 | - | 566 | 714 | 17 |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 152 | - | 255 | 431 | 18 |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 118 | - | 359 | 131 | 3 |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 76 | - | 462 | 1100 | 3 |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 91 | - | 336 | 550 | 5 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 76 | - | 323 | 306 | 2 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 75 | - | 257 | 592 | 2 |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 49 | - | 544 | 938 | 34 |
|  | расширение | 708 | 71 | - | 291 | 405 | 2 |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 46 | - | 551 | 599 | 11 |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 235 | - | 605 | 627 | 14 |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 10 | - | 138 | 413 | 3 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | 11 | - | 249 | 1655 | 2 |
| 49 | мельницы | 737 | 11 | - | 161 | 969 | 2 |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 101 | - | 186 | 254 | 7 |
| 51 | Сборные | 739 | 34 | - | 82 | 116 | 3 |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 42 | - | 277 | 365 | 4 |
|  | # Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 12 | - | 10 | 90 | 8 |
| 54 | Сборных | 753 | 15 | - | 22 | 31 | 2 |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 43 | - | 83 | 210 | 2 |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 49 | - | 1069 | 82 | 3 |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 173 | - | 1361 | 240 | 5 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Санитарно-технические изделия, шт. |  |  |  |  |  | Радиаторы и конвекторы отопительные, экм | Трубы ребристые отопительные, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары |  |  |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | - | - | 26 | 38 | 20 | - | 659 | - |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | - | 18 | 18 | - | 16 | 4 | 367 | - |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | - | - | 52 | 8 | 17 | - | 511 | - |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | - | - | 24 | 25 | 29 | - | 456 | - |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | - | 1 | 13 | 16 | 20 | 3 | 589 | 27 |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | - | - | 15 | 11 | 16 | 5 | 543 | 60 |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | - | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 492 | 17 |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | - | - | 47 | - | 37 | - | 266 | 184 |
| 9 | Торговые центры | 1150 | - | 32 | 51 | - | 31 | 1 | 777 | - |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | - | 53 | 21 | 36 | 22 | 2 | 504 | - |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | - | - | 42 | 66 | 26 | 6 | 758 | - |
| 12 | Рестораны | 1153 | - | 24 | 95 | 32 | 41 | 12 | 893 | - |
| 13 | Кафе | 1154 | - | - | 62 | 42 | 31 | 8 | 689 | - |
| 14 | Столовые | 1155 | - | 3 | 53 | 61 | 41 | 4 | 728 | - |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | - | - | 132 | 324 | 114 | 32 | 32 | - |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | - | - | 32 | 33 | 28 | 7 | 451 | - |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 1 | 2 | 22 | 9 | 15 | 3 | 662 | - |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 1 | 2 | 22 | 10 | 17 | 3 | 516 | 3 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 4 | 4 | 19 | 2 | 9 | 2 | 520 | - |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | - | - | 20 | - | 19 | - | 476 | - |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | - | 287 | - |
| 22 | 5000 т | 1163 | 2 | - | 10 | 5 | 7 | 3 | 278 | - |
| 23 | 3000 т | 1164 | - | - | 12 | 6 | 8 | 1 | 329 | - |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | - | - | 9 | 4 | 14 | 5 | 750 | 6 |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 1 | 3 | 26 | 4 | 14 | 6 | 897 | 6 |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | - | - | 28 | 5 | 21 | 8 | 837 | 6 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | - | - | 10 | 9 | 10 | 6 | 147 | 6 |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | - | - | 6 | 4 | 5 | 3 | 108 | 37 |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | - | - | 31 | 7 | 26 | 7 | 474 | 6 |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 193 | 51 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 1 | - | 22 | 5 | 6 | 7 | 282 | 305 |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | - | - | 12 | 3 | 10 | 6 | 158 | 78 |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | - | 1 | 12 | 6 | 8 | 1 | 193 | 60 |
|  | расширение | 694 | 1 | - | 22 | 8 | 19 | 5 | 360 | 8 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 8 |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | - | - | 12 | - | 12 | 2 | 59 | 58 |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | - | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 217 | 6 |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | - | - | 16 | 10 | 9 | 3 | 246 | 66 |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | - | - | 16 | 15 | 12 | 2 | 454 | 6 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 424 | 6 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | - | - | 22 | 11 | 14 | 1 | 617 | 6 |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | - | - | 22 | 14 | 15 | 3 | 473 | 149 |
|  | расширение | 708 | 1 | - | 6 | 4 | 4 | 1 | 158 | 6 |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | - | - | 21 | 15 | 14 | 3 | 223 | 22 |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | - | - | 17 | 12 | 11 | 9 | 171 | 112 |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 141 | 6 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 110 | 4 |
| 49 | мельницы | 737 | - | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 235 | 6 |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | - | - | 5 | 12 | 12 | 3 | 75 | 5 |
| 51 | Сборные | 739 | - | 1 | 9 | 14 | 16 | 2 | 419 | 6 |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | - | - | 9 | 9 | 6 | 2 | 214 | 6 |
|  | # Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 54 | Сборных | 753 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Трубы стальные, т/м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нефтепроводные бесшовные | катаные (общего назначения) | тянутые (общего назначения) | сварные водо-газопроводные (газовые) | тонкостенные электросварные углеродистые диаметром до 114 мм | нефтепроводные электросварные диаметром от 114 мм до 480 мм (вкл.) | сварные больших диаметров (св. 480 мм) | обсадные |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 45 20028 | - | - | - | 24 9028 | 21 11000 | - | - | - |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 40 7764 | - | - | - | 12 3712 | 6 2945 | 22 1107 | - | - |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 41 10017 | 1 82 | - | - | 24 7759 | 13 1842 | 3 334 | - | - |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 70 15514 | - | - | - | 43 14631 | 1 120 | 26 763 | - | - |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 34,2 10562 | - | 3 250 | 0,2 20 | 14 5056 | 9 4147 | 8 1089 | - | - |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 44 10243 | 2 40 | 1 282 | - | 12 4460 | 24 5317 | 5 144 | - | - |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 24 4878 | - | - | - | 11 3816 | 13 1062 | - | - | - |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 19 8641 | - | - | - | 15 4324 | 4 4317 | - | - | - |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 28 7728 | - | - | - | 24 7000 | 4 728 | - | - | - |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 18 6353 | - | - | - | 17 5875 | 1 478 | - | - | - |
|  | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 25 7258 | - | - | - | 20 6801 | - | 5 457 | - | - |
| 12 | Рестораны | 1153 | 46 18633 | - | - | - | 16 7193 | 20 10174 | 10 1266 | - | - |
| 13 | Кафе | 1154 | 39 7610 | - | - | - | 31 6953 | 5 309 | 3 348 | - | - |
| 14 | Столовые | 1155 | 21 6725 | - | - | - | 15 5766 | 6 959 | - | - | - |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 66 34714 | - | - | - | 40 14673 | 26 20041 | - | - | - |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 52 7679 | - | 1 71 | - | 14 4406 | - | 37 3202 | - | - |
|  | Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 24,6 5996 | 1 61 | - | 1,6 320 | 14 3932 | 3 941 | 5 742 | - | - |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 45,2 8323 | - | 26 2891 | 0,2 53 | 14 4039 | 1 838 | 4 502 | - | - |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 44 9482 | - | - | - | 9 3470 | 28 5143 | 7 869 | - | - |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 18 2924 | - | - | - | 16 2654 | 2 270 | - | - | - |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 45,3 14732 | 4 144 | 22 7947 | 9,3 3378 | 5 1884 | 3 1093 | 2 286 | - | - |
| 22 | 5000 т | 1163 | 30,1 9060 | 4 193 | 8 1418 | 0,1 168 | 6 2139 | 4 1068 | 8 4074 | - | - |
| 23 | 3000 т | 1164 | 48,5 9394 | 2 88 | 15 4127 | 0,5 315 | 8 3371 | 4 1076 | 8 338 | 11 79 |  |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 40 7355 | 4 164 | 3 336 | - | 8 3020 | 21 3358 | 4 477 | - | - |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 56 26841 | - | 2 312 | - | 15 4650 | 28 20413 | 10 1463 | 1 3 | - |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 22 5604 | - | 1 63 | - | 12 3838 | 8 1609 | 1 94 | - | - |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 24 6389 | - | - | - | 14 4684 | 6 1457 | 4 248 | - | - |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 9,1 1742 | - | 1 54 | 0,1 27 | 3 836 | 2 593 | 3 232 | - | - |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 2 384 | - | - | - | 2 384 | - | - | - | - |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 2 384 | - | - | - | 2 384 | - | - | - | - |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 2 384 | - | - | - | 2 384 | - | - | - | - |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 13 4038 | - | - | - | 9 3223 | 4 815 | - | - | - |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 37 4230 | - | - | - | 10 2025 | 5 1527 | 22 678 | - | - |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 41 6993 | - | - | - | 10 2875 | 11 2837 | 20 1281 | - | - |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 11 3057 | - | 2 185 | - | 3 1120 | 3 1133 | 3 619 | - | - |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 34,7 6513 | 3 89 | 6 611 | 3,7 902 | 9 3166 | 4 1075 | 8 660 | 1 10 | - |
|  | расширение | 694 | 52,1 9696 | 2 43 | 9 1249 | 1,1 633 | 17 5077 | 8 1180 | 15 1514 | - | - |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 49 10782 | 4 110 | 5 602 | 9 2010 | 23 5400 | 6 2200 | 2 460 | - | - |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 49 11108 | - | 12 1100 | 8 1708 | 17 4860 | 7 2640 | 5 800 | - | - |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 85,4 18717 | 17 444 | 56 14632 | 1,4 643 | 5 1919 | 1 479 | 5 600 | - | - |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 77 23970 | - | 6 900 | 3 700 | 49 14340 | 19 8030 | - | - | - |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 97,7 16252 | 3 72 | 6 792 | 1,7 1170 | 22 8399 | 29 4826 | 36 993 | - | - |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 57,8 16893 | - | 4 565 | 2,8 595 | 29 11811 | 17 3021 | 5 901 | - | - |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 44 6520 | - | 2 243 | 2 250 | 21 2947 | 9 1780 | 10 1300 | - | - |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 69,6 17250 | - | 14 1200 | 3,6 1300 | 17 5000 | 28 8900 | 7 850 | - | - |
|  | расширение | 708 | 55,5 7586 | 1 77 | 11 1561 | 0,5 247 | 12 2917 | 10 999 | 21 1785 | - | - |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 36 9500 | - | 6 800 | 4 1000 | 19 5000 | 5 2250 | 2 450 |  | -- |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 30 6250 | 4 120 | - | 3 900 | 11 2520 | 6 1870 | 6 840 | - | - |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 18,6 5395 | - | 1 109 | 0,6 138 | 8 1953 | 6 2871 | 3 324 | - | - |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | 21 7272 | - | 4 291 | - | 8 2712 | 8 4080 | 1 189 | - | - |
| 49 | мельницы | 737 | 62 16439 | - | 3 252 | 5 811 | 37 6799 | 16 8479 | 1 98 | - | - |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 16 5773 | - | 3 309 | 1 1661 | 5 1079 | 6 2516 | 1 208 | - | - |
| 51 | Сборные | 739 | 36 11999 | - | 4 201 | 1 1800 | 4 1246 | 25 8602 | 2 150 | - | - |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 18 8000 | - | 3 100 | - | 7 2270 | 8 5630 | - | - | - |
|  | Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 18 6603 | - | - | - | 8 1981 | 10 4622 | - | - | - |
| 54 | Сборных | 753 | 10 4285 | - | - | - | 4 1246 | 6 3039 | - | - | - |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 10 3700 | - | 2 100 | - | 8 3600 | - | - | - | - |
|  | Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 42 14032 | - | - | - | 22 5512 | 20 8520 | - | - | - |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 33 1325 | - | - | - | 15 376 | 18 949 | - | - | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Трубы чугунные, т |  |  | Трубы железобетонные напорные, м3/м | Трубы и муфты асбестоцементные, м усл. труб |  | Трубы и детали трубопроводов из термопластов, т/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | напорные водопроводные |  | канализационные и фасонные части к ним |  | напорные | безнапорные | из полиолефинов | из поливинилхлорида |
|  |  |  | всего | в том числе диаметром 500 мм и св. |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 9 | - | 24 | - | 1 | 105 | - | - |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 8 | - | 12 | - | 1 | 75 | - | 1,89 4576 |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 15 | - | 12 | - | 1 | 54 | - | 1,97 5144 |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 14 | - | 12 | 11 216 | 1 | 127 | - | 6,36 12875 |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 4 | - | 10 | - | 1 | 295 | - | 3,2 9916 |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 1 | - | 7 | - | 1 | 26 | - | 4,51 6188 |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 18 | - | 6 | 7 325 | 1 | 7 | - | 1,59 3152 |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 4 | - | 6 | - | 1 | - | 0,06 333 | 2,4 5466 |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 6 | - | 11 | - | 1 | - | - | - |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 0,4 | - | 21 | - | 1 | 28 | - | 2 4852 |
|  | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 1 | - | 21 | - | 61 | - | 0,8 2072 | 4,12 12721 |
| 12 | Рестораны | 1153 | 8 | - | 36 | - | 1 | 1091 | - | - |
| 13 | Кафе | 1154 | 3 | - | 21 | - | 1 | 3 | - | 5,89 14121 |
| 14 | Столовые | 1155 | 22 | - | 24 | - | 1 | 50 | - | 2,83 8963 |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 0,4 | - | 64 | - | 1 | - | - | - |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 37 | - | 22 | - | 1 | 122 | - | 9,59 2779 |
|  | Общетоварные склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 14 | - | 6 | - | 136 | 126 | - | - |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 22 | - | 11 | 6 | 209 | 4 | - | - |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 1 | - | 6 | - | 64 | - | 1,5 2636 | - |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 18 | - | 5 | - | 1 | 98 | - | 0,1 431 |
| 22 | 5000 т | 1163 | 15 | - | 5 | - | 80 | 6 | 0,33 1119 | 0,33 1119 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 243 | 0,32 1014 | 0,32 1014 |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 4 | - | 17 | - | 85 | 20 | - | - |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 9 | - | 3 | - | 70 | 36 | - | - |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 1 | - | 11 | - | 1 | 89 | - | 0,9 2200 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 0,05 285 | 0,22 417 |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 7 | - | 2 | - | 155 | 47 | 0,02 51 | 0,02 38 |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 1 | - | 9 | - | 1 | - | 0,06 341 | 0,03 140 |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 54 | - | 3 | 6 48 | 17 | 46 | 3,71 745 | 0,16 439 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 20 | - | 5 | - | 194 | 40 | 0,3 133 | 0,7 167 |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 14 | - | 4 | - | 530 | 134 | - | - |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 21 | - | 8 | - | - | 128 | 0,01 9 | 0,78 1163 |
|  | расширение | 694 | 19 | - | 13 | - | 1 | 165 | - | 0,4 922 |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 12 | - | 13 | - | - | 495 | - | - |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 2 | - | 8 | - | - | 305 | - | - |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 1 | - | 1 | - | 4 | 89 | - | 0,5 1973 |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 16 | - | 22 | - | - | 494 | - | - |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 41 | - | 15 | - | - | 4 | 2,9 427 | 0,07 182 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 9 | - | 13 | - | 1 | 357 | - | 1 2894 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 7 | - | 14 | - | 1 | 568 | - | - |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 2 | - | 17 | - | 10 | 1433 | - | - |
|  | расширение | 708 | 11 | - | 12 | - | 1 | 116 | 0,2 108 | - |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 2 | - | 10 | - | - | 235 | - | - |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 4 | - | 9 | - | - | 472 | - | - |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 5 | - | 4 | - | - | 340 | 0,02 27 | 0,1 135 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | 12 | - | 3 | - | - | 950 | - | - |
| 49 | мельницы | 737 | 7 | - | 3 | - | - | 800 | - | - |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | 16 | - | 4 | - | - | 1163 | - | - |
| 51 | Сборные | 739 | 15 | - | 1 | - | - | 532 | - | - |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 6 | - | 1 | 1 6 | 14 | 1 | - | - |
|  | Расширение элеваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 54 | Сборных | 753 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 0,2 | - | 0,2 | - | 64 | 90 | - | - |
|  | Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Трубы керамические |  | Трубы стеклянные и фасонные, части к ним, м усл. диам. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | канализационные, м усл. диам. | дренажные, тыс. шт |  |
|  | I. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
|  | # Розничная торговля |  |  |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 491 | - | - |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 328 | - | - |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 841 | - | - |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 372 | - | - |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 96 | - | - |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 623 | - | - |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 2000 | - | - |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 1 | - | - |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 693 | 341 | - |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 1 | - | - |
|  | # Общественное питание |  |  |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 174 | - | - |
| 12 | Рестораны | 1153 | 295 | - | - |
| 13 | Кафе | 1154 | 891 | - | - |
| 14 | Столовые | 1155 | 1 | - | - |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 1 | - | - |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 145 | - | - |
|  | # Общетоварные склады |  |  |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 60 | - | - |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 40 | - | - |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 353 | - | - |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 1 | - | - |
|  | Распределительные холодильники вместимостью |  |  |  |  |
| 21 | 10000 т | 1162 | 654 | - | - |
| 22 | 5000 т | 1163 | 70 | - | - |
| 23 | 3000 т | 1164 | 193 | - | - |
|  | II. Полиграфическая промышленность |  |  |  |  |
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 143 | - | - |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 178 | - | - |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 62 | - | - |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 1 | - | - |
|  | ## III. Речной транспорт |  |  |  |  |
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 104 | - | - |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 1 | - | - |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 1 | - | - |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 1 | - | - |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 1 | - | - |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 344 | - | - |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 186 | - | - |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 279 | - | - |
|  | IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |  |  |
| 36 | Мясокомбинаты: |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 690 | 303 | - | - |
|  | расширение | 694 | 414 | - | - |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 305 | - | - |
| 38 | Холодильник для хранения мяса | 701 | 534 | - | - |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 20 | - | - |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 428 | - | - |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 842 | - | - |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 343 | - | - |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 231 | - | - |
| 44 | Молочно-консервные заводы: |  |  |  |  |
|  | новое строительство | 707 | 385 | - | - |
|  | расширение | 708 | 544 | - | - |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | - | - | - |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 626 | - | - |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |  |
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 202 | - | - |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 48 | комбикормовые заводы | 736 | - | - | - |
| 49 | мельницы | 737 | - | - | - |
|  | # Элеваторы |  |  |  |  |
| 50 | Монолитные | 738 | - | - | - |
| 51 | Сборные | 739 | 59 | - | - |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 1 | - | - |
|  | # Расширение элеваторов |  |  |  |  |
| 53 | Монолитных | 752 | 1 | - | - |
| 54 | Сборных | 753 | - | - | - |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 1 | - | - |
|  | # Зерносклады с каркасом |  |  |  |  |
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | - | - | - |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | - | - | - |

Приложение 1

Коэффициенты к нормам расхода стали и цемента на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве в сейсмических районах

| № п.п. | Наименование отраслей народного хозяйства и промышленности | Сталь Цемент |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сейсмичность, баллы |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| I | Промышленность | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
|  | Электроэнергетика | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Нефтеперерабатывающая | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
|  | Нефтедобывающая | 1 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 | 1,01 |
|  | Газовая | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
|  | Торфяная и сланцевая | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
|  | Черная металлургия | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Цветная металлургия | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
|  | Химическая и нефтехимическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Машиностроение и металлообработка | 1,09 | 1,13 | 1,23 | 1,03 | 1,04 | 1,07 |
|  | Лесная промышленность и лесное хозяйство | 1,06 | 1,09 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Целлюлозно-бумажная и лесохимическая | 1,07 | 1,1 | 1,17 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Промышленность стройматериалов | 1,07 | 1,1 | 1,18 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Легкая | 1,1 | 1,14 | 1,25 | 1,04 | 1,04 | 1,08 |
|  | Пищевая | 1,08 | 1,12 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,07 |
|  | Микробиологическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| II | Сельское хозяйство | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| III | Водохозяйственное строительство и мелиорация | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| IV | Связь | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| V | Транспорт | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| VI | Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 1,07 | 1,11 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,06 |
| VII | Торговля | 1,1 | 1,15 | 1,28 | 1,04 | 1,05 | 1,09 |
| VIII | Материально-техническое снабжение | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| IX | Прочие виды деятельности материального производства | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |

Примечание. Настоящие коэффициенты применяются к расходу стали и цемента, рассчитанному для объемов строительно-монтажных работ, выполняемых в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Районы с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов определяются по "Списку населенных пунктов СССР, расположенных в сейсмических районах", с указанием принятой для них сейсмичности в баллах (прил. 1 к СНиП II-7-81).

Приложение 2

Расчет дополнительной потребности в материалах к нормам на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время

При определении средних расчетных норм расхода материалов на 1 млн. рублей сметной стоимости строительно-монтажных работ следует применять поправку, связанную с производством работ в зимнее время, размер которой определяется по следующей формуле:

К=ПД365,

где К - дополнительная потребность в материалах, вызываемая производством работ в зимнее время; П - поправка к средним нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время; Д - средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода, дни.

Средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода определяется по удельному весу строительно-монтажных работ, выполняемых в различных районах строительства.

Продолжительность расчетного зимнего периода для различных районов СССР принимается по прил.3.

Поправка к средним нормам расхода основных строительных материалов, связанных с выполнением работ в зимнее время, устанавливается согласно следующей таблице:

| Материал | Единица измерения | Поправка к нормам на 1 млн. руб. СМР |
| --- | --- | --- |
| Сталь классов А-1 и Ст3 | т | 7 |
| Цемент | " | 130 |
| Пиломатериалы | м3 | 25 |
| Лесоматериалы круглые | " | 8 |
| Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | тыс. м2 | 3,5 |
| Стекло оконное | м2 | 30 |

Приложение 3

Продолжительность расчетного зимнего периода и расчетная зимняя температура наружного воздуха

| Район, республика, край, область | Продолжительность расчетного зимнего периода, дн. | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
| ## I. Северо-западный район |  |  |
| Карельская АССР | 183 | -27 |
| Коми АССР | 203 | -38 |
| Архангельская обл. | 200 | -33 |
| Вологодская " | 166 | -27 |
| Ленинград | 152 | -25 |
| Ленинградская обл. | 152 | -25 |
| Мурманская " | 198 | -28 |
| Новгородская " | 147 | -25 |
| Псковская " | 143 | -23 |
| ## II. Центральный район |  |  |
| Брянская обл. | 137 | -23 |
| Владимирская " | 152 | -27 |
| Ивановская " | 157 | -28 |
| Калининская " | 152 | -25 |
| Калужская " | 147 | -25 |
| Костромская " | 161 | -30 |
| Москва | 152 | -26 |
| Московская обл. | 152 | -26 |
| Орловская " | 142 | -25 |
| Рязанская " | 152 | -27 |
| Смоленская " | 148 | -24 |
| Тульская " | 152 | -26 |
| Ярославская " | 156 | -27 |
| ## III. Волго-Вятский район |  |  |
| Марийская АССР | 162 | -30 |
| Мордовская АССР | 152 | -28 |
| Чувашская АССР | 156 | -29 |
| Горьковская обл. | 156 | -28 |
| Кировская " | 168 | -31 |
| ## IV. Поволжский район |  |  |
| Башкирская АССР | 168 | -32 |
| Калмыцкая АССР | 116 | -22 |
| Татарская АССР | 161 | -30 |
| Астраханская обл. | 121 | -24 |
| Волгоградская " | 131 | -26 |
| Куйбышевская " | 152 | -29 |
| Пензенская " | 152 | -28 |
| Саратовская " | 152 | -28 |
| Ульяновская " | 157 | -29 |
| ## V. Центрально-черноземный район |  |  |
| Белгородская обл. | 131 | -23 |
| Воронежская " | 137 | -25 |
| Курская " | 142 | -25 |
| Липецкая " | 147 | -26 |
| Тамбовская " | 152 | -27 |
| ## VI. Северо-Кавказский район |  |  |
| Дагестанская АССР | 81 | -15 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 81 | -16 |
| Северо-Осетинская АССР | 81 | -17 |
| Чечено-Ингушская АССР | 81 | -16 |
| Краснодарский край | 81 | -16 |
| Ставропольский " | 95 | -18 |
| Ростовская обл. | 115 | -22 |
| ## VII. Уральский район |  |  |
| Удмуртская АССР | 168 | -32 |
| Курганская обл. | 173 | -35 |
| Оренбургская " | 157 | -30 |
| Пермская " | 168 | -32 |
| Свердловская " | 178 | -33 |
| Челябинская " | 178 | -33 |
| ## VIII. Западно-Сибирский район |  |  |
| Алтайский край | 173 | -37 |
| Кемеровская обл. | 178 | -38 |
| Новосибирская " | 188 | -38 |
| Омская | 188 | -36 |
| Томская Тюменская обл.: | 188 | -43 |
| южнее 60-й параллели | 213 | -40 |
| севернее 60-й " | 253 | -42 |
| ## IX. Восточно-Сибирский район |  |  |
| Бурятская АССР | 203 | -40 |
| Тувинская АССР | 198 | -50 |
| Красноярский край: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 217 | -43 |
| севернее 60-й " | 245 | -47 |
| Иркутская обл.: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 203 | -42 |
| севернее 60-й " | 217 | -50 |
| Читинская обл. | 196 | -39 |
| ## X. Дальневосточный район |  |  |
| Приморский край | 156 | -24 |
| Хабаровский " | 218 | -36 |
| Амурская обл. | 188 | -40 |
| Камчатская " | 243 | -42 |
| Магаданская " | 243 | -43 |
| Сахалинская " | 161 | -25 |
| Якутская АССР | 218 | -51 |
| ## XI. Донецко-Приднепровский район |  |  |
| Ворошиловградская обл. | 121 | -22 |
| Днепропетровская " | 111 | -21 |
| Донецкая " | 108 | -21 |
| Запорожская " | 106 | -20 |
| Кировоградская " | 106 | -21 |
| Полтавская " | 121 | -23 |
| Сумская " | 121 | -23 |
| Харьковская " | 121 | -23 |
| ## XII. Юго-Западный район |  |  |
| Винницкая обл. | 111 | -21 |
| Волынская " | 111 | -20 |
| Житомирская " | 116 | -21 |
| Закарпатская " | 90 | -17 |
| Ивано-Франковская " | 101 | -18 |
| Киев | 121 | -21 |
| Киевская обл. | 121 | -21 |
| Львовская " | 95 | -16 |
| Ровенская " | 121 | -20 |
| Тернопольская " | 111 | -18 |
| Хмельницкая " | 111 | -21 |
| Черкасская " | 116 | -21 |
| Черниговская " | 121 | -22 |
| Черновицкая " | 95 | -17 |
| ## XIII. Южный район |  |  |
| Крымская обл. | 53 | -13 |
| Николаевская " | 90 | -18 |
| Одесская " | 87 | -15 |
| Херсонская " | 86 | -18 |
| ## XIV. Прибалтийский район |  |  |
| Латвийская ССР | 111 | -20 |
| Литовская ССР | 111 | -20 |
| Эстонская ССР | 131 | -21 |
| Калининградская обл. | 100 | -19 |
| ## XV. Закавказский район |  |  |
| Азербайджанская ССР | 68 | -7 |
| Армянская ССР | 110 | -15 |
| Грузинская ССР | 75 | -10 |
| ## XVI. Среднеазиатский район |  |  |
| Киргизская ССР | 120 | -19 |
| Таджикская ССР | 100 | -17 |
| Туркменская ССР | 57 | -12 |
| Узбекская ССР |  |  |
| Каракалпакская АССР | 90 | -15 |
| Андижанская обл. | 63 | -15 |
| Бухарская " | 75 | -16 |
| Джизакская " | 43 | -16 |
| Кашкадарьинская " | 27 | -12 |
| Наманганская " | 63 | -12 |
| Самаркандская " | 39 | -12 |
| Сурхандарьинская " | 43 | -12 |
| Сырдарьинская " | 43 | -12 |
| Ташкент | 58 | -16 |
| Ташкентская обл. | 58 | -16 |
| Ферганская " | 53 | -15 |
| Хорезмская " | 86 | -17 |
| ## XVII. Казахстанский район |  |  |
| Актюбинская обл. | 141 | -28 |
| Алма-Атинская " | 126 | -27 |
| Алма-Ата | 126 | -27 |
| Восточно-Казахстанская обл. | 166 | -33 |
| Гурьевская " | 126 | -20 |
| Джамбулская " | 121 | -24 |
| Карагандинская " | 156 | -33 |
| Джезказганская " | 156 | -33 |
| Мангышлакская " | 141 | -28 |
| Тургайская " | 168 | -34 |
| Кзыл-Ординская " | 131 | -25 |
| Кокчетавская " | 168 | -35 |
| Кустанайская " | 168 | -34 |
| Павлодарская " | 173 | -35 |
| Северо-Казахстанская " | 178 | -34 |
| Семипалатинская " | 161 | -33 |
| Талды-Курганская " | 135 | -28 |
| Уральская " | 146 | -27 |
| Целиноградская " | 168 | -34 |
| Чимкентская " | 121 | -23 |
| ## XVIII. Белорусская ССР |  |  |
| Брестская обл. | 126 | -22 |
| Витебская " | 142 | -25 |
| Гомельская " | 131 | -23 |
| Гродненская " | 126 | -22 |
| Минская " | 131 | -23 |
| Могилевская " | 131 | -23 |
| ## XIX. Молдавская ССР | 95 | -18 |

Приложение 4

обязательное

Коэффициенты для пересчета норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г.

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Коэффициенты для пересчета норм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## I. Торговля и общественное питание |  |  |
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 0,840 |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 0,840 |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 0,840 |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 0,840 |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 0,840 |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 0,840 |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 0,840 |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 0,840 |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 0,840 |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 0,840 |
|  | # Общественное питание |  |  |
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 0,833 |
| 12 | Рестораны | 1153 | 0,833 |
| 13 | Кафе | 1154 | 0,833 |
| 14 | Столовые | 1155 | 0,833 |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 0,833 |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 0,833 |
|  | # Общетоварные склады |  |  |
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 0,840 |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 0,840 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 0,840 |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 0,840 |
|  | Распределительные холодильники вместимостью, т: |  |  |
| 21 | 10000 | 1162 | 0,847 |
| 22 | 5000 | 1163 | 0,847 |
| 23 | 3000 | 1164 | 0,847 |
|  | ## II. Полиграфическая промышленность | 1276-1279 | 0,847 |
|  | ## III. Речной транспорт | 1039-1046 | 0,847 |
|  | ### IV. Мясная и молочная промышленность |  |  |
|  | Мясокомбинаты | 690, 694 | 0,840 |
|  | Птицекомбинаты | 698 | 0,840 |
|  | Холодильники для хранения мяса | 701, 702 | 0,840 |
|  | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 0,862 |
|  | Молочные и сыродельные заводы | 704-706 | 0,862 |
|  | Молочно-консервные заводы | 707, 708 | 0,862 |
|  | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 0,862 |
|  | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 0,847 |
|  | V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |
|  | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 0,840 |
|  | Комбикормовые заводы | 736 | 0,840 |
|  | Мельницы | 737 | 0,847 |
|  | Элеваторы | 738-740, 752-754 | 0,840 |
|  | Зерносклады | 755, 756 | 0,840 |