Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

(ГОССТРОИ СССР)

СниП                          СТРОИТЕЛЬНЫЕ

IV-14-82                     НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть IV                                  СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Глава 14                     Правила разработки

и применения укрупненных

сметных норм и расценок

ПРИЛОЖЕНИЕ                             Сборники укрупненных сметных

норм

Конструкции и виды работ

жилищно-гражданокого

строительства

Сборник № 2-14

Лифты

Утвержден

Постановлением

Государственного комитета СССР

по делам строительства

от 31 декабря 1982 г. № 345

Москва Стройиздат 1983

УДК 692.16.003.12 (083.75)

СНиП 1V-14-82. Приложение. Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства. Сб. 44 2-14. Лифты/Госстрой СССР.—М.: Стройиздат, 1983—23 с.

Разработан институтами Гипротехмонтаж Минмонтажспецстроя СССР и ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя при Госстрое СССР, рассмотрен НИИЭС Госстроя СССР и Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

Редакторы — инженеры А. Д. Бобров, И. А. Олоновский, Г. Н. Матвеева (Госстрой СССР), Д. Б. Ломоносов (ЦНИИЭП жилища   Госгражданстроя),   канд. экон.   наук //. С. Григорян (НИИЭС Госстроя СССР), инженеры Е. В. Грузинов, М. М. Пе-ченикина, Н. А. Якушева (Гипротехмонтаж Минмонтажспецстроя СССР).

3201010000—775

С —————————     Инструкт.-нормат., 1 вып.— 3,2—83

047(01 )-83

® Стройиздат 1983

| Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР) | Строительные нормы и правила | СНиП IV-14-82 |
| --- | --- | --- |
|  | Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства. Сборник № 2-14. Лифты | Взамен Сборника № 9-6.Т Лифты |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего Сборника предназначены для составления локальных смет и сметных расчетов в составе рабочей документации, рабочего проекта и проекта.

2. Нормы составлены в ценах, вводимых в действие с 1 января 1984 г. для 1 территориального района и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство объектов, осуществляемое в районах применения ЕРЕР-84. Для определения сметной стоимости по остальным территориальным районам следует пользоваться таблицами подраздела Б — “Выборка материалов и ресурсов”.

3. Нормы настоящего Сборника применяются для жилищно-гражданского и производственного строительства.

4. Укрупненные сметные нормы учитывают устройство лифтов в глухих шахтах отечественных конструкций и аналогичных конструкций иностранных марок со следующими характеристиками:

двери автоматические раздвижные на лифтах пассажирских грузоподъемностью до 1000 кг, со скоростью до 1 м/с;

двери распашные на лифтах больничных и грузовых грузоподъемностью до 5000 кг; кабины непроходные высотой до 2,3 м; высота шахты между остановками пассажирских лифтов грузоподъемностью до 500 кг—3 м, для остальных лифтов — 3,5 м; расположение машинного помещения — вверху. 5. Корректировка стоимости в зависимости от высоты шахты должна производиться как разница между фактической высотой шахты и количеством остановок, умноженным на 3 м (3,5 м). При этом неполные 0,5 м высота отбрасываются, а более 0,5 м принимаются за 1 м.

| Внесен Минмонтажспец-строем СССР | Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства № 345 от 31 декабря 1982 г. | Срок введения в действие января 1984 г. |
| --- | --- | --- |

6. Сметные нормы на монтаж лифтов иностранных марок, имеющих существенное отличие от отечественных лифтов, а также специальных лифтов и лифтов, монтируемых в перекрытых шахтах, должны определяться по индивидуальным калькуляциям.

7. Нормами на монтажные работы учтены все затраты на монтаж лифтов; включая устройство заземления (без земляных работ), устройство освещения шахт, ремонтную телефонную и диспетчерскую громкоговорящую переговорную связь (в объеме поставки оборудования на пассажирских лифтах), стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками на монтаж.

8. Нормами на строительные работы учтены: необходимые земляные работы для заземления лифта, включая монтаж заземления контура в траншеях; устройство подмостей и ограждений шахтных проемов; отделка досками канатоведущих отверстий в железобетонных плитах; установка закладных деталей (для крепления кронштейнов направляющих, для спуска в приямок и других элементов лифта) и бетонирование их, подливка раствором труб электропроводки и заливка чистого пола в машинном отделении и приямке, монтаж металлоконструкций под оборудование лифта в машинном помещении.

9. Нормами на отделочные работы учтены: штукатурка откосов, проемов, лифта после установки порталов, заделка швов, мест крепления вызывных аппаратов, подготовка шахты под побелку, известковая побелка шахты, приямка и потолка в машинном отделении и масляная окраска стен в машинном отделении с нанесением предупредительных надписей и нанесение номеров этажей на внутренней стороне шахтных дверей.

10. При устройстве пассажирских лифтов грузоподъемностью 3120—500 кг в железобетонных сборочных тюбингах заводского изготовления с установленными стальными, закладными деталями для крепления конструкций лифта и подмостей и его монтажа, к нормам на строительные работы применять коэффициент 0,7.

11. Нормами на монтажные работы не учтены подводка электропитания к машинному помещению, устройство освещения машинного и блочного помещений, устройство телефонно-диспетчерской связи от машинного помещения до диспетчерского пункта, установка обрамлений дверных шахтных проемов, устройство железосетчатых перегородок в лифтовых шахтах, сдача лифта инспек-

Раздел 1

А. ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 м/с И ВЫСОТОЙ КАБИНЫ ДО 2,3 м В ГЛУХОЙ ШАХТЕ

Измеритель —1 лифт, 1 остановка, 1 м высоты шахты

Таблица 1

| № |  | Прямые затраты, руб. |  |  |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. |  | Монта | строи- | Монта | Отдело | позиции |
| П. |  | жные | тель- | ж | чные |  |
|  |  | работы | ные ра | металл | работы |  |
|  | Оборудование н элементы |  | боты | оконстр |  |  |
|  |  |  | в том | укций |  |  |
|  |  |  | числе |  |  |  |
|  |  |  | мон- |  |  |  |
|  |  |  | тажныг |  |  |  |
|  |  | а | б | в | г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лифт пассажирский грузоподъ- | 1175 | 336 | 564 | 128 | 1 |
|  | емностью 320 кг на 9 остановок |  | 32 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | основная заработная плата | 575 | 53 | 17 | 80,8 | 2 |
|  |  |  | 9,7 |  |  |  |
|  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |
|  | всего | 216 | 4,3 | 27 | 1,2 | 3 |
|  | в том числе заработная | 76,3 | 1,3 | 8,5 | 0,4 | 4 |
|  | плата рабочих, обслужи- |  |  |  |  |  |
|  | вающих машины |  |  |  |  |  |
|  | материальные ресурсы | 384 | 278 | 520 | 46 | 5 |
|  | в том числе подлежащие воз- | (266) | — | — | — | 6 |
|  | врату |  |  |  |  |  |
|  | Затраты труда, чел.-ч | 946 | 132 | 27 | 171 | 7 |
|  |  |  | 23 |  |  |  |
| 2 | Лифт пассажирский грузоподъ- | 1892 | 397 | 629,5 | 189 | 8 |
|  | емностью до 1000 кг на 12 ос- |  | 32 |  |  |  |
|  | тановок |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | основная заработная плата | 936 | 68,5 | 19 | 117 | 9 |
|  |  |  | 9,7 |  |  |  |
|  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |
|  | всего | 410 | 4,7 | 30 | 1,9 | 10 |
|  | в том числе заработная | 144 | 1,4 | 9,5 | 0,7 | 11 |
|  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |
|  | ющих машины |  |  |  |  |  |
|  | материальные ресурсы | 546 | 324 | 580,5 | 70 | 12 |
|  | в том числе подлежащие возврату | (367) | — | — | — | 13 |
|  | Затраты труда, чел.-ч | 1575 | 171 | 30 | 210 | 14 |
|  |  |  | 23 |  |  |  |
| 3 | За каждую остановку более или | 120 | 16,1 | — | 13,8 | 15 |
|  | менее указанных в характери- |  |  |  |  |  |
|  | стике лифта добавлять или |  |  |  |  |  |
|  | уменьшать для лифтов грузо- |  |  |  |  |  |
|  | подъемностью до 1000 кг |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | основная заработная плата | 58,3 | 4 | — | 9,3 | 16 |
|  | эксплуатация машин: всего | 23,8 | 0,12 |  | 0,15 | 17 |
|  | в том числе заработная | 8,8 | 0,04 | — | 0,05 | 18 |
|  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |
|  | ющих машины |  |  |  |  |  |
|  | материальные ресурсы | 37,9 | 12 | — | 4,4 | 19 |
|  | в том числе подлежащие | (30,5) | — | — | — | 20 |
|  | возврату |  |  |  |  |  |
| 4 | Затраты труда, чел.-ч | 97 | 9 |  | 17 | 21 |
|  | За каждый метр высоты эта- | 34,3 | 4,7 |  | 7,6 | 22 |
|  | жа более или менее указанной |  |  |  |  |  |
|  | в характеристике лифта добав- |  |  |  |  |  |
|  | лять или уменьшать для лиф- |  |  |  |  |  |
|  | тов грузоподъемностью до |  |  |  |  |  |
|  | 1000 кг |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | основная заработная плата | 16,7 | 1,14 | — | 2,7 | 23 |
|  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |
|  | всего | 6,8 | — | — | — | 24 |
|  | в том числе заработная | 2,5 |  | — | — | 25 |
|  | плата рабочих, обслужи- |  |  |  |  |  |
|  | вающих машины |  |  |  |  |  |
|  | материальные ресурсы | 10,8 | 3,4 | — | 4,9 | 26 |
|  | в том числе подлежащие | (8,7) | — | — | — | 27 |
|  | возврату |  |  |  |  |  |
|  | Затраты труда, чел.-ч | 17,3 | 3 |  | 5,6 | 28 |

Б. ВЫБОРКА МАТЕРИАЛОВ И РЕСУРСОВ

Таблица 2

| № п.п. |  |  | Лифты грузоподъемностью |  |  |  |  | Добавлять или уменьшать |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Элементы затрат | Единицы измерения | 320 кг на 9 остановок |  |  | До 1000 кг на 12 остановок |  | За каждую остановкуболее или менее указанных в характеристике лифтов грузоподъемностью до 1000 кг |  | За каждый метр высоты этажа более или менее указанной в характеристике лифта |  |
|  |  |  | а |  |  | б |  | в |  | г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| а) Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата | Руб. |  | 575 |  | 936 |  | 58,3 |  | 16,7 |  |
| 2 | Эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | ” |  | 216 |  | 410 |  | 23,8 |  | 6,8 |  |
|  | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | ” |  | 76,3 |  | 144 |  | 8,8 |  | 2,5 |  |
| 3 | Трубы стальные диаметром 15— 20 мм | ” |  | 45 |  | 50 |  | 3 |  | 1 |  |
| 4 | Провод ПРН, 1,5 мм2 | ” |  | 100 |  | 120 |  | 10 |  | 3,5 |  |
| 5 | То же, АПВ, 2,5 мм2 | ” |  | 3093 |  | 4950 |  | 412 |  | 140 |  |
| 6 | То же, 6 мм2 | ” |  | 40 |  | 40 |  |  |  | - |  |
| 7 | Провод ПВ 1-1,5 | ” |  | 422 |  | 550 |  | 46 |  | 15 |  |
| 8 | То же, ПВЗ-0,75 | ” |  | 26 |  | 35 |  | — |  | - |  |
| 9 | Кабель типа КПРЛЭ-18 | ” |  | 76 |  | 98 |  | 8 |  | 37 |  |
| 10 | То же, КПРЛЭ-6 | ” |  | 50 |  | 65 |  | 5,4 |  | 1,8 |  |
| 11 | Светильники РН-60 | Компл. |  | 6 |  | 8 |  | 1 |  | - |  |
| 12 | Прочие материалы | Руб. |  | 118 |  | 178 |  | 7,4 |  | 2,1 |  |
| б) Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата | Руб | 53 |  |  | 68,5 |  | 4 |  | 1,14 |  |
| 2 | Эксплуатация машин: всего | ” | 4,3 |  |  | 4,7 |  | 0,12 |  |  |  |
|  | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | ” | 1,3 |  |  | 1,42 |  | 0,04 |  |  |  |
| 3 | Бетон марки М 200 | ” | 0,4 |  |  | 0,5 |  | 0,05 |  |  |  |
| 4 | То же, М 150 | ” | 1,02 |  |  | 1,02 |  | — |  |  |  |
| 5 | Раствор цементный марки 100 | ” | 0,9 |  |  | 1,3 |  | — |  |  |  |
| 6 | Плита сборная | ” | 5 |  |  | 5 |  | — |  |  |  |
|  | железобетонная под нагрузку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150—180 МПа (1500—1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кгс/см°), толщиной 16 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Закладные детали к сборной | Кг | 130 |  | 130 |  | — |  | — |  |  |
|  | железобетонной плите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Стальные закладные детали | ” | 235 |  | 310 |  | 30 |  | 2 |  |  |
|  | для крепления конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лифта и подмостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие материалы | Руб. | 42 |  | 52 |  | 1,2 |  | 0,4 |  |  |
| в) Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата | Руб. | 17 |  | 19 |  | — |  | - |  |  |
| 2 | Эксплуатация машин: всего | ” | 27 |  | 30 |  | — |  | - |  |  |
|  | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | ” | 8,5 |  | 9,5 |  | - |  | - |  |  |
| 3 | Металлические конструкции из прокатной стали под монорельс и раму лебедки из сортовой стали под основание оборудования | т | 1,64 |  | 1,83 |  | - |  | - |  |  |
| 4 | Прочие материалы | руб. | 10,2 |  | 11,4 |  | - |  | - |  |  |
| г) Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная заработная плата | Руб. | 80,8 |  | 117,3 |  | 9,3 |  | 2 |  |  |
| 2 | Эксплуатация машин: всего | ” | 1,2 |  | 1,9 |  | 0,15 |  | - |  |  |
|  | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | ” | 0,4 |  | 0,7 |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Раствор известково-цементный 1:1:6 | М3 | 0,53 |  | 0,8 |  | 0,07 |  | 0,03 |  |  |
| 4 | Прочие материалы | руб. | 35 |  | 53 |  | 3 |  | 1 |  |  |

Раздел II

А. ЛИФТЫ БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ,

СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 0,5 м/с И ВЫСОТОЙ КАБИНЫ ДО 2,4 м В ГЛУХОЙ ШАХТЕ

Измеритель —1 лифт, 1 остановка, 1 м высоты шахты

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оборудование и элементы затрат |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  | строи тель ные ра- боты в том числе монтажные |  |  |  |  | Монтаж металлоконструкций |  |  |  | Отделочные работы |  |  | № позиции |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а |  |  |  |  | б |  |  |  |  | в |  |  |  | г |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 1 |  | Лифт грузовой грузоподъемно- |  |  |  | 715,8 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 564 |  |  |  | 86,6 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | стью до 1000 кг на 5 остановок |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основная заработная плата |  |  |  | 383,9 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 54 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  | 170,8 |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 0,84 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | в том числе заработная |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  | 0,29 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ющих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 252,8 |  |  |  |  | 520 |  |  |  | 31,8 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | в том числе подлежащие |  |  |  | (106) |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 6 |  |  |
|  |  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда, чел.-ч |  |  |  | 656 |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 112 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Лифт грузовой грузоподъем- |  |  |  | 770,7 |  |  |  |  | 320,6 |  |  |  |  | 629,5 |  |  |  | 107,5 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | ностью 2000 кг на 5 остановок |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основная заработная плата |  |  |  | 400,6 |  |  |  |  | 59,3 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 67 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  | 199,3 |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0,97 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | в том числе заработная |  |  |  | 81,2 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  | 0,33 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ющих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  | 170,8 |  |  |  |  | 256,8 |  |  |  |  | 580,5 |  |  |  | 39,5 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | в том числе подлежащие |  |  |  | (108) |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 13 |  |  |
|  |  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда, чел.-ч |  |  | 688 |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  | 30 |  |  |  | 120 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Лифт грузовой грузоподъем- |  |  | 855,7 |  |  |  |  |  | 430,3 |  |  |  | 629,5 |  |  |  | 132 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  | ностью 3200 кг на 5 остановок |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основная заработная плата |  |  | 447,6 |  |  |  |  |  | 75,1 |  |  |  | 19 |  |  |  | 80,8 |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 223,5 |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  |
|  |  |  |  | в том числе заработная |  |  | 91.3 |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  | .9,5 |  |  |  | 0,4 |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ющих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  | 184,6 |  |  |  |  |  | 348,2 |  |  |  | 580,5 |  |  |  | 50,2 |  |  | 19 |  |
|  |  |  |  | в том числе подлежащие |  |  | (115) |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда, чел.-ч |  |  | 768 |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  | 30 |  |  |  | 146 |  |  | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Лифт грузовой грузоподъем- |  |  | 952 |  |  |  |  |  | 482,9 |  |  |  | 664 |  |  |  | 140,3 |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  | ностью 5000 кг на 5 остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основная заработная плата |  |  | 506,1 |  |  |  |  |  | 89,2 |  |  |  | 20 |  |  |  | 84,4 |  |  | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 254,4 |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  | 32 |  |  |  | 1,2 |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  | . в том числе заработная пла- |  |  | 103,8 |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,4 |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  | та рабочих, обслуживаю- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | щих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  | 191,6 |  |  |  |  |  | 386,4 |  |  |  | 612 |  |  |  | 54,7 |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  | в том числе подлежащие |  |  | (120) |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 27 |  |
|  |  |  |  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда, чел.-ч |  |  | 869 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 31 |  |  |  | 170 |  |  | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Лифт грузовой грузоподъем- |  |  | 202,7 |  |  |  |  |  | 96,4 |  |  |  | 48 |  |  |  | 22,5 |  |  | 29 |  |
|  |  |  |  | ностью до 100 кг на 2 останов- |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основная заработная плата |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 13,8 |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 41.1 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 0,3 |  |  | 31 |  |
|  |  |  | в том числе заработная |  |  |  |  | 19,6 | 0,85 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  | плата рабочих, обслужи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вающих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  | 56,6 | 77,9 |  |  |  |  | 44,4 |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  | в том числе подлежащие |  |  |  |  | (20,5) | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда, чел,-ч |  |  |  |  | 235 | 36 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Лифт грузовой тротуарный |  |  |  |  | 283,1 | 176,4 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 37,3 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  | грузоподъемностью 500 кг на |  |  |  |  |  | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 остановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основная заработная плата |  |  |  |  | 166,5 | 23,2 |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  | 56,4 | 3,2 |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  | в том числе заработная |  |  |  |  | 27,9 | 1,04 |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ющих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  | 60,2 | 150 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  | в том числе подлежащие |  |  |  |  | (32,7) | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  |  |  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда, чел.-ч |  |  |  |  | 374 | 49 |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | За каждую остановку сверх |  |  |  |  | 48,3 | 13,5 |  |  |  |  | — |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  |  |  | принятых добавлять для лиф- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тов грузоподъемностью до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основная заработная плата |  |  |  |  | 28 | 2,5 |  |  |  |  | — |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  |  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  | 7,9 | 0,06 |  |  |  |  | — |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  | в том числе: заработная |  |  |  |  | 4 | 0,02 |  |  |  |  | — |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 46 |
|  |  |  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ющих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  | 12,4 | 10,8 |  |  |  |  | — |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  | в том числе подлежащие |  |  |  |  | (78) | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  |  |  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда, чел-ч |  |  |  |  | 47 | 4,0 |  |  |  |  | — |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 49 |
| 8 |  |  |  | За остановку более или менее |  |  | 88,7 |  |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | указанных в характеристике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | лифта добавлять или умень- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шать для лифтов грузоподъ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | емностью до 1000 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основная заработная плата |  |  | 47,5 |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  | — |  |  |  | 10,35 |  |  | 51 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 18,6 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  | 52 |  |
|  |  |  |  | в том числе заработная |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 53 |  |
|  |  |  |  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ющих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  | 22,8 |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  | — |  |  |  | 4,8 |  |  | 54 |  |
|  |  |  |  | в том числе подлежащие |  |  | (16,5) |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 55 |  |
|  |  |  |  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда, чел.-ч |  |  | 92,3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | — |  |  |  | 20 |  |  | 56 |  |
| 9 |  |  |  | За каждую остановку более |  |  | 103,2 |  |  |  |  | 28,5 |  |  |  |  | — |  |  |  | 21,7 |  |  | 57 |  |
|  |  |  |  | или менее указанных в харак- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | теристике лифта добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | уменьшать для лифтов грузо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подъемностью до 5000 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основная заработная плата |  |  | 53,8 |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  | — |  |  |  | 14,6 |  |  | 58 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 23,7 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 59 |  |
|  |  |  |  | в том числе заработная |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ющих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  | 25,7 |  |  |  |  | 19,45 |  |  |  |  | — |  |  |  | 6,9 |  |  | 61 |  |
|  |  |  |  | в том числе- подлежащие |  |  | (19,9) |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 62 |  |
|  |  |  |  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда, чел.-ч |  |  | 110,3 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | — |  |  |  | 33 |  |  | 63 |  |
| 10 |  |  |  | За каждый метр высоты этажа |  |  | 29,4 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  | 64 |  |
|  |  |  |  | более или менее указанной в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | характеристике лифта добав- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | лять или уменьшать для лиф- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тов грузоподъемностью до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5000 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основная заработная плата |  |  | 15,4 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | — |  |  |  | 4,2 |  |  | 65 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 6,7 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | — |  |  |  | -- |  |  | 66 |  |
|  | в том числе заработная |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |
|  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ющих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материальные ресурсы |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  | — |  |  |  | 2,0 |  |  | 68 |  |  |  |
|  | в том числе подлежащие |  |  |  | (5,7) |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 69 |  |  |  |
|  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты труда, чел.-ч |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  | 70 |  |  |  |
| 11 | За дополнительную шахтную |  |  |  | 23,4 |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  | 71 |  |  |  |
|  | дверь при проходной кабине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для лифтов грузоподъемностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 5000 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основная заработная плата |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  | 72 |  |  |  |
|  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  | 73 |  |  |  |
|  | в том числе заработная |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 74 |  |  |  |
|  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ющих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материальные ресурсы |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  | 75 |  |  |  |
|  | в том числе подлежащие |  |  |  | (2,4) |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 76 |  |  |  |
|  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты труда, чел.-ч |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | — |  |  |  | 5 |  |  | 77 |  |  |  |
| 12 | За дополнительную шахтную |  |  |  | 14,1 |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  | 78 |  |  |  |
|  | дверь при проходной кабине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для лифтов грузоподъемностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 100 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основная заработная плата |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | — |  |  |  | 1,6 |  |  | 79 |  |  |  |
|  | эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 80 |  |  |  |
|  | в том числе заработная |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 81 |  |  |  |
|  | плата рабочих, обслужива- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ющих машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материальные ресурсы |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  | — |  |  |  | 1,4 |  |  | 82 |  |  |  |
|  | в том числе подлежащие |  |  |  | (1) |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | 83 |  |  |  |
|  | возврату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты труда, чел.-ч |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 84 |  |  |  |

Б. Выборка материалов и ресурсов

1. Лифты грузовые и больничные

Таблица 4

| № позиции | Элементы затрат | Единицы измерения | Лифты грузоподъемностью, кг, на 5 остановок |  |  |  | Добавлять или уменьшать |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за каждую остановку более или менее указанных в характеристике для лифтов грузоподъемностью, кг, до |  | за каждый метр высоты этажа более или менее указанной в характеристике лифта | За дополнительную шахтную дверь при проходной кабине |
|  |  |  | ДО 1000 | 2000 | 3200 | ДО 5000 | 1000 | 5000 |  |  |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| а) Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата | руб. | 383 | 400,6 | 447,6 | 506,1 | 47,5 | 53,8 | 15,4 | 16,5 |
| 2 | Эксплуатация машин: всего | ” | 170,8 | 199 | 223,5 | 254,4 | 18,6 | 23,7 | 6,7 | 3,9 |
|  | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | ” | 66 | 81,2 | 91,3 | 103,8 | 7,2 | 9,5 | 2,7 | 2,3 |
| 3 | Трубы стальные газовые диаметром 15—20 мм | м | 25 | 25 | 25 | 25 | 3,5 | 3,5 | 1 | — |
| 4 | Провод ПРН-1,5 | ” | 450 | 450 | 540 | 575 | 20 | 20 | 7 | — |
| 5 | ” АПВ-2,5 | ” | 920 | 980 | 1080 | 1200 | 170 | 250 | 60 | 85 |
| 6 | ” АПВ-6 | ” | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — | — | — |
| 7 | ” ПВЗ-0,75 | ” | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 15 | 5 | — |
| 8 | Кабель подвесной типа КПРЛЭ-18 | ” | 35 | 35 | 35 | 35 | 7 | 7 | 2,5 | — |
| 9 | Светильники | комплект | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| 10 | Прочие материалы | руб. | 56,3 | 63,1 | 69,8 | 71,6 | 6,3 | 5,8 | 1,6 | 0,9 |
| б) Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата | руб. | 52,1 | 59,3 | 75,1 | 89,2 | 4,8 | 8,8 | 2,5 | 2,8 |
| 2 | Эксплуатация машин: всего | ” | 4,4 | 4,3 | 6,9 | 7,3 | 0,13 | 0,2 | 0,06 | 0,3 |
|  | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | ” | 1,4 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| 3 | Бетон марки М 200 | М3 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,61 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | То же, М 150 | ” | 1,02 | 1,02 | 1,2 | 1,2 | — | — | — | — |
| 5 | Раствор цементный марки 100 | ” | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | — | — | — | — |
| 6 | Плита сборная железобетонная под нагрузку до 150 МПа (1500 кгс/см2) | М2 | 5 | 5 | 10 | 10 | — | — | — | — |
| 7 | Закладные детали к плите | кг | 130 | 130 | 160 | 160 | 30 | 45 | — | — |
| 8 | Закладные детали стальные для крепления конструкций лифта | кг | 150 | 150 | 200 | 300 | 30 | 45 | 15 | 30 |
| 9 | Прочие материалы | руб. | 38 | 42 | 49 | 56 | 1,7 | 3,4 | 1,1 | 1,2 |
| в) Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата | руб. | 17 | 19 | 19 | 20 | — | — | — | — |
| 2 | Эксплуатация машин: всего | ” | 27 | 30 | 30 | 32 | — | — | — | — |
|  | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | ” | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | — | — | — | — |
| 3 | Металлические конструкции из прокатной стали под основание | т | 1,63 | 1,83 | 1,83 | 1,93 | — | — | — | — |
| 4 | Прочие материалы | руб. | 10,1 | 11,4 | 11,4 | 12 | — | — | — | — |
|  |  | г) Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата | руб. | 54 | 67 | 80,8 | 84,4 | 10,35 | 14,6 | 4,2 | 2,25 |
| 2 | Эксплуатация машин: всего | ” | 0,84 | 0,97 | 1,15 | 1,27 | 0,14 | 0,2 | — | 0,16 |
|  | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | ” | 0,29 | 0,33 | 0,4 | 0,44 | 0,04 | 0,06 | — | 0,06 |
| 3 | Раствор известково-цементный 1:1:6 | м3 | 0,33 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,07 | 0,1 | — | 0,1 |
| 4 | Прочие материалы | руб. | 25,1 | 29,3 | 38 | 38,5 | 3,4 | 4,8 | 4,2 | — |

2. Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные

Таблица 5

|  |  |  | Лифты малогрузо- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вые грузоподъем- |  |  |  |
|  |  |  | ностью 100 кг |  |  |  |
|  | Элементы затрат | Единицы измерения | На 2 остановки | За каждую остановку сверх принятых добовлять | За каждый метр высоты этажа более или менее указанной в характеристике лифта добавлять или уменьшать | Лифты грузовые тротуарные грузоподъемностью 500 кг на 2 остановки |
|  |  |  | а | б | в | г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

а) Монтажные работы

| 1 | Основная заработная плата |  | руб. |  | 105 |  |  | 28 |  | 4,4 |  | 166,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | ” |  | 41,1 |  |  | 7.9 |  | 1,9 |  | 56,4 |  |
|  | в том числе заработная пла- |  | ” |  | 19,6 |  |  | 4 |  | 0,77 |  | 27,9 |  |
|  | та рабочих, обслуживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трубы стальные диаметром |  | м |  | 12 |  |  | 3,5 |  | — |  | 15 |  |
|  | 15—20 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Привод ПРН-1,5 |  | ” |  | 50 |  |  | — |  | — |  | 150 |  |
| 5 | ” АПВ-2,5 |  | ” |  | 110 |  |  | 40 |  | 25 |  | 368 |  |
| 6 | ” АПВ-6 |  | ” |  | 40 |  |  | — |  | — |  | 40 |  |
| 7 | ” ПВЗ-0,75. |  | ” |  | 40 |  |  | 10 |  | — |  | 20 |  |
| 8 | Кабель подвесной типа |  | ” |  | 6 |  |  | 3,5 |  | — |  | 6 |  |
|  | КПРЛЭ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Светильники РН-60 |  | шт. |  | 2 |  |  | 1 |  | — |  | 2 |  |
| 10 | Прочие материалы |  | руб. |  | 36 |  |  | 4,6 |  | 1,5 |  | 27,5 |  |
| б) Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная заработная плата |  | руб. |  | 16 |  |  | 2,5 |  | 0.8 |  | 23,2 |  |
| 2 | Эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | ” |  | 2,5 |  |  | 0,06 |  | 0,02 |  | 3,2 |  |
|  | в том числе заработная пла- |  | ” |  | 0,85 |  |  | 0,02 |  | — |  | 1,04 |  |
|  | та рабочих, обслуживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бетон марки М 200 |  | М3 |  | 0,05 |  |  | 0,03 |  | 0,,02 |  | 0,3 |  |
| 4 | То же, М 150 |  | ” |  | 0,3 |  |  |  |  | — |  | 1,6 |  |
| 5 | Раствор цементный марки 100 |  | ” |  | 0,3 |  |  | — |  | — |  | 0,5 |  |
| 6 |  | Плита сборная железобетон- |  | М3 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ная пролетом до 2 м, толщиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 см под нагрузку до 150 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1500 кгс/см^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Закладные детали к железобе- |  | КГ |  | 30 | — |  | — |  | — |  |  |
|  |  | тонной плите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | То же, стальные для крепления |  | ” |  | 50 | 15 |  | 10 |  | 70 |  |  |
|  |  | конструкции лифта и подмостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Прочие материалы |  | руб. |  | 19,2 | 0,55 |  | 0,2 |  | 23 |  |  |
| в) Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  | Основная заработная плата Эксплуатация машин: |  | руб. |  | 1,5 | — |  | — |  | 6,7 |  |  |
|  |  | всего |  | ” |  | 2,2 | — |  | — |  | 10,3 |  |  |
|  |  | в том числе заработная пла- |  | ” |  | 0,7 | — |  | — |  | 3,3 |  |  |
|  |  | та рабочих, обслуживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Металлические конструкции из |  | ” |  | 0,41 | — |  | — |  | 0,64 |  |  |
|  |  | прокатной стали под монорельс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и раму лебедки из сортовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стали под основание оборудо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Прочие материалы |  | ” |  | 0,9 | — |  | — |  | 4,0 |  |  |
| г) Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основная заработная плата |  | руб. |  | 13,8 | 5,6 |  | 1,2 |  | 21,3 |  |  |
| 2 |  | Эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  | ” |  | 0,3 | 0,13 |  | — |  | 0,4 |  |  |
|  |  | в том числе заработная пла- |  | ” |  | 0,1 | 0,03 |  | — |  | 0,12 |  |  |
|  |  | та рабочих, обслуживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Раствор известково-цемент- |  | м3 |  | 0,13 | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ный 1:1:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Прочие материалы |  | РУб. |  | 5,6 | 1,5 |  | 0,5 |  | 9,5 |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

Раздел 1. А. Лифты пассажирские с автоматическими раздвижными дверями, со скоростью движения кабины до 1 м/с и высотой кабины до 2,3м в глухой шахте

Б. Выборка материалов и ресурсов

а) Монтажные работы

б) Строительные работы

в) Монтаж металлоконструкций

г) Отделочные работы

Раздел II. А. Лифты больничные и грузовые с распашными дверями, со скоростью движения кабины до 0,5 м/с и высотой кабины до 2,4 м в глухой шахте

Б. Выборка материалов и ресурсов

1. Лифты грузовые и больничные  .

а) Монтажные работы

б) Строительные работы

в) Монтаж металлоконструкций

г) Отделочные работы

2. Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные

а) Монтажные работы

б) Строительные работы

в) Монтаж металлоконструкций

г) Отделочные работы