Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для банщика

г. Москва

2002г

Согласовано							Утверждаю:

Председатель профкома						Руководитель организации

.

_______________2002г.                                                                         ____________2002г.

протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ БАНЩИКА

Общие требования безопасности.

  - К работе  в качестве банщика    должны  допускаться физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, проверку знаний в объеме 1-й группы по электробезопасности.

  - Проверка знаний персонала, работающего в качестве банщика, должна проводиться ежегодно в комиссии организации.

  - Банщик   должен  знать:

-устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации

оборудования;

-место и схему включен электрооборудования саун;

-основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения;

-действие на работающих опасных и вредных производственных факторов;

-место расположения аптечек;

-требования производственной санитарии;

-правила внутреннего трудового распорядка.

1.4 Банщик  должен:

-выполнять только входящие в его обязанности работу;

-осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности во время помывки ;

-содержать в чистоте рабочее место и помещение раздевалок;

-проходить периодический медицинский контроль согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.1996 г.

1.5. Во время работы на банщика могут воздействовать следующие опасные вредные факторы:

-Повышенная температура воздуха рабочей зоны;

-повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

-повышенная подвижность воздуха;

-повышенное напряжение в электрической цепи;

-отсутствие или недостаток естественного освещения;

монотонность труда.

1.6. Банщик  в своей работе должен использовать следующие СИЗ: халат хлопчатобумажный , фартук прорезиненный.

1.7. Рабочее место  банщика  необходимо очищать от мусора, подтеков воды, рабочее место должно хорошо быть освещено.

1.8.  Следить, чтобы все электрооборудование было заземлено.

1.9.Банщик, допущенный к работе,  должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда

2.Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1.Одеть положенную по нормам спец. одежду.

- 2.2. Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования саун,    убедиться в его исправности и включить на обогрев,  при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.

- 2.3. Проверить наличие защитного ограждения тенов саун.

- 2.3.Проверить, чтобы проходы не были загромождены, установлены деревянные решетки в душевых кабинах.

- 2.4. Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регламентированного срока технического обслуживания

- 2.5.Проверить наличие и исправность крепления  помывочного оборудования.

- 2.6. Заполнить бассейн, проверить исправность лестниц для спуска в бассейн и выхода из него.

- 2.7. .Подвижные и вращающиеся части оборудования должны иметь защитные кожухи и ограждения, исключающие возможность получения травмы обслуживающим персоналом..

3.Требования безопасности во время работы

  - Выполняйте только порученную  вам работу

  - .Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами  и не отвлекайте других от работы.

  - Не допускайте к выполнению обязанностей банщика   посторонних лиц.

  - При обнаружении неисправности в работе электрооборудования саун, отключить и вызвать электромонтера.

  - Включать в работу электрооборудование саун, после устранения неполадок,  только в присутствии электромонтера.

  - Все вентиля и клапаны установки должны свободно открываться и закрываться.

  - Следите за чистотой в помывочном помещении, своевременно убирайте мусор, устраняйте скользкость пола в раздевальном помещении.

  - Во время работы бани  запрещается:

-оставлять  работающее электрооборудование саун без ограждений;

-работать без отсутствия освещения в помещении сауны;

-посещать бассейн не пройдя душевую кабину;

-находиться в нетрезвом состоянии;

-не допускать в помывочное помещение со стеклянными принадлежностями.

4Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение эл.тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом руководству.

4.2.При обнаружении неисправности в работе оборудования, самопроизвольной остановке , аварии необходимо отключить электропитание , сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.

4.3.При получении травмы обратись в мед. пункт и поставь в известность руководство.

4.4.При обнаружении загорания ,необходимо вызвать пожарную охрану по телефону –01,поставить в известность руководство .

- 5 Требования безопасности по окончании работы.

5.1.По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение , исключающее возможность их пуска посторонними лицами ,электропитание отключается , оборудование протирается . Санитарная обработка , разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.

5.2. Навести порядок в помывочном  помещении, раздевалке

5.2.Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт оборудования, принять душ.

Инструкцию разработал

Руководитель участка

Согласовано

Инженер по охране труда