Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА  ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

г.

2002 г

СОГЛАСОВАНО:						  	      УТВЕРЖДАЮ

### Председатель профкома					Руководитель организации

«____»________________ 2002_г.		       		          	« ____»___________________2002 г

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе  при эксплуатации зданий и сооружений   допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе;

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.      Для выполнения обязанностей специалиста по эксплуатации зданий и сооружений могут  быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

- Специалист  при эксплуатации зданий  должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.1996 г

- Специалист  при эксплуатации зданий  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Специалист при эксплуатации зданий   должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Специалист при эксплуатации зданий   должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, специалист  несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Проверить    переносные   помосты   и   стационарные стеллажи. Путем внешнего осмотра убедиться в  их  исправности, устойчивости и прочности.

- Убедиться в наличии и исправности на площадках и помостах перил и лестниц для подъема на площадки.

- Площадки длиной более 5 м.,  должны быть оборудованы не менее чем двумя лестницами,  расположенными в противоположных концах.  Площадки и лестницы в целях  безопасности  должны быть оборудованы перилами высотой не менее 0,9 м.  со сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм.

- Проверить  исправность  переносных  лестниц  и лестниц-стремянок. Переносные лестницы должны иметь ширину не  менее 600  мм,   высоту между ступенями не более 200 мм,  ширину ступеней не менее 80 мм.  Лестницы большой высоты должны иметь промежуточные площадки,  расстояние между которыми должно быть не более 4 м.  Лестницы высотой более 1,5 м. должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50 градусов.

- Проверить наличие на  лестницах  приспособления  для предотвращения скольжения  (металлические  башмаки,  резиновые подпятники и т.п.), а также достаточно ли прочно ступени лестниц заделаны в продольные брусья.

- Проверить наличие на лестницах металлических  стяжек (их должно быть не менее двух).

- Проверить на раздвижных лестницах-стремянках  наличие и исправность устройств,  исключающих возможность самопроизвольной раздвижки.

- Проверить  скреплены ли тетивы лестниц через каждый метр стяжными болтами.

- Осмотреть штабеля материалов, убедиться в их устойчивости.

- Проверить  наличие урн для сбора мусора и специальных металлических ящиков для использованного обтирочного материала.

- Проверить  наличие  и  исправность  противопожарных средств.

- При обнаружении каких-либо недостатков принять меры к их устранению.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.Общие требования к зданиям и сооружениям –они должны быть чистыми, светлыми, иметь исправные стены, потолки, полы и отвечать требованиям СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания и сооружения»

3.2. Высота производственных помещений должна быть не ниже 3,2 м. Объем и площадь производственных помещений на одного работающего должна быть не менее 15 м куб и 4 м кв

3.3. Следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованного системой горячего и холодного водоснабжения.

3.4. В целях организации безопасного производства работ при эксплуатации производственных зданий и сооружений, их содержанию в соответствии с требованиями норм и правил, на предприятии следует иметь утвержденный перечень видов работ и профессий (по обслуживанию, эксплуатации зданий), к которым предъявляются дополнительные повышенные требования по безопасности труда и порядок допуска работников к самостоятельному выполнению работ в соответствии с ГОСТ 0.004-90. К таким видам работ относятся:

-верхолазные работы;

-в замкнутых боксах, отсеках, емкостях;

-в колодцах, траншеях;

-проведение огневых работ;

Профессии рабочих: кровельщики, стекольщики, машинисты строительных машин и механизмов

3.5. Одновременно следует иметь утвержденный работодателем перечень работ по эксплуатации, содержанию зданий, которые должны производиться с обязательным оформлением наряда-допуска. К таким работам относятся:

-строительно-монтажные работы с применением строительных машин и механизмов в охранной зоне ЛЭП;

-строительно-монтажные работы, выполняемые в закрытых емкостях, колодцах, тоннелях;

-работы на высоте при отсутствии строительных лесов;

-работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик.

3.6. Производственное оборудование, генерирующее  вибрацию, должно соответствовать  требованиям ГОСТ 12.1.012.

3.7.Производственные помещения, в которых происходит выделение пыли, должны иметь гладкую поверхность стен, потолков, полов и регулярно очищаться от пыли.

3.8. Помещения, в которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными систеи.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При аварийной ситуации приостановить работы и  выйти из опасной зоны, при необходимости вывести людей, находящихся рядом.

4.2.  При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре поставить в известность руководство.

4.4. Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в медпункт, поставить в известность руководителя.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Места производства работ  должны  быть  подвергнуты тщательной очистке, мойке.

  - Снять и убрать в отведенное для этого  место  спецодежду и другие средства защиты.

  - Вымыть лицо и руки, по возможности принять душ.

  - Предупредить  сменщика о замеченных и не устраненных во время работы недостатках.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда