ООО “Надежда”

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ФЕЛЬДШЕРА

г. Клин

2001г.

ТВЕРЖДЕНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации

Председатель комитета профсоюза 																			_________________2000 г	______________2001 г

# Инструкция №__

по охране труда фельдшера

- Общие требования безопасности

1.1.К работе в качестве фельдшера  допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию и инструктаж по охране месте и специальное обучение.

1.2.К самостоятельному выполнению обязанностей фельдшера допускаются лица только с законченным высшим или средним медицинским образованием.

1.3. К самостоятельной работе по техническому обслуживанию физиотерапевтической аппаратуры могут быть допущены лица, имеющие удостоверение на право проведения этих работ.

1.4. Физиотерапевтические процедуры фельдшер может проводить только при исправной аппаратуре.

1.5. Фельдшер должен быть обеспечен спецодеждой, СИЗ согласно типовых норм бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви.

1.6.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.7. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным СИЗ.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь. Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.

2.2. Подготовить рабочий инструмент,

2.3. Проверить достаточность освещения проходов и коридоров.

## Требования безопасности во время работы

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.

3.2. Помещение амбулатории  содержать в безупречной чистоте.

3.3.  При работе с раствором хлорамина, хлорной извести пользоваться резиновыми перчатками.

3.5. При мытье посуды из под кислот, щелочей следить, чтобы медсестры пользовались защитными резиновыми перчатками.

3.6. При работе с электроприборами:

- не работать с неисправными электроприборами;

- не производить ремонт неисправных приборов;

- не включать и не выключать электроприборы влажными руками;

- при работе с сушильным шкафом не производить загрузку и выгрузку посуды без предварительного выключения сушильного шкафа.

3.7. Соблюдать правила пользования газовыми приборами.

3.8 Бутыли с кислотами, щелочами следует переносить вдвоем в специальных ящиках или корзинах, предварительно проверив исправность тары.

3.9 Загрязненные тряпки, ветошь убирать в специально отведенное место или выносить на улицу в специальный контейнер.

3.10. Периодически проверять несение службы дежурным персоналом и соблюдение им противопожарного режима и правил техники безопасности.

3.11. Принимать меры к отключению при необходимости установок, приборов и другого оборудования в случае обнаружения несоответствия проводимых работ требованиям технологических регламентов или неполадок, которые могут привести к несчастному случаю.

3.12.Не допускать выполнения работ на неисправном оборудовании и не допускать к работе лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктажа по охране труда.

## Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При химическом ожоге необходимо пораженное место промыть большим количеством проточной холодной воды из под крана или ведра в течение 15-20мин. При химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой не удается. Поэтому после промывания пораженное место необходимо обработать раствором  питьевой соды (чайная ложка соды на стакан воды).

При попадании брызг щелочи или паров в глаза и полость рта необходимо промыть пораженные места большим количеством воды, а затем раствором борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды). После обработки вызвать скорую медицинскую помощь.

  - При пожаре в амбулатории вызвать пожарную команду, организовать эвакуацию персонала, приступить к ликвидации загорания имеющимися противопожарными средствами

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1.Обойти свой участок, проверить чистоту и порядок.

5.2.Спецодежду повесить в отдельный шкафчик.

5.3.Вымыть  руки теплой водой с мылом.

Инструкцию составил:

Зав. отделом

Согласовано:

Инженер по охране труда